Протокол №3

итогов закупа ЛС и МИ  на 2022 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                               «24» января   2022г.

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район село Узынагаш

ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сенсорная кассета на 300 тестов/60 дней полная панель | Сенсорные кассеты на 300 тестов/ 60 дней полная панель должны являться конструктивным элементом необходимым для работы анализатора производства Radiometer Medical ApS (ДАНИЯ) - наличие. Конструктивно должны представлять собой пластиковый корпус прямоугольной формы, в котором расположены сенсоры (датчики) для измерения изменения напряжения при прохождении жидкостей (цельная кровь) - наличие. На задней стороне кассеты должна быть расположена контактная группа для подключения к анализатору - наличие. В кассете должен находится смарт-чип, в котором запрограммирован срок службы кассеты и измеряемые параметры – наличие; кассета должна быть рассчитана на тестов не менее 300; срок годности кассеты на борту должен быть дней не менее 60 | шт. | 6 | 1 001 091 | 6 006 546 | ТОО «КазМедГруп» | 953 420 |
| 2 | Блок раствор ABL80 Basic | Блок растворов анализатора газов крови, электролитов и метаболитов должен является конструктивным элементом необходимым для работы анализатора - наличие. Конструктивно должен представлять собой пластиковую коробку, в которой расположены полихлорвиниловые герметичные пакеты с промывочными и калибровочными растворами - наличие. Во время работы эти растворы через систему патрубков должны подаваться в анализатор - наличие. Блок должен содержать отсек для сбора отходов - наличие. На задней стороне должны быть расположены разъемы для подключения блока к анализатору - наличие. При транспортировке отверстия должны быть закрыты защитной лентой - наличие. В “смарт”-чипе должны быть закодированы молярные концентрации калибровочных растворов - наличие | шт. | 12 | 191 699 | 2 300 388 | ТОО «КазМедГруп» | 182 570 |
| 3 | Шприц для аспирации PICO50 (2 мл) | Шприц полипропиленовый с гепаринизированным диском (80 МЕ сухого гепарина, сбалансированного по электролитам, нанесенного на целлюлозные волокна) - наличие. Применяется для определения pH, газов крови, параметров оксиметрии, электролитов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови - наличие. Рассчитан на аспирацию проб объемом в диапазоне от не менее мл 0,5 до не более мл 2,0. Поставляется в комплекте со специализированным колпачком надежно крепящемуся к кончику шприца, что не допускает утечку крови - наличие. Воздушные каналы колпачка предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая герметичность пробы - наличие. Это позволяет сохранить достоверность результатов при анализе пробы таких параметров как содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа - наличие. Шприцы со сбалансированным по электролитам гепарином нанесенным на волокнистую, не расстворимую, целлюлозную пластинку («белый носитель»), взаимодействующим с материалом пробы сразу после контакта, вращаясь внутри самплера в потоках аспирируемого материала пробы - наличие. За счёт этого сбалансированный по электролитам гепарин равномерно распределяется по всему объёму материала пробы, не разбавляя её объём и не связывая электролиты (натрия и калия), тем самым не нарушая достоверность результатов анализа пробы - наличие. Объемом шприца не менее мл 2, внутренний диаметр в диапазоне от не менее мм 8 до не более мм 9. | шт. | 18 | 65 707 | 1 182 726 | ТОО «КазМедГруп» | 59 735 |
| 4 | Термобумага для принтера в рулоне | Термобумага для принтера в рулоне должна применятся для работы термопринтера - наличие, в упаковке должно быть рулонов, не менее 6 - наличие, ширина рулона должна быть мм, не менее 79 - наличие. | шт. | 7 | 36 729 | 257 103 | ТОО «КазМедГруп» | 34 980 |
| 5 | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK4+ уровень 1 | Раствор контроля качества S7430 QUALICHECK+ уровень 1 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены красным цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 1 | 142 653 | 142 653 | ТОО «КазМедГруп» | 135 860 |
| 6 | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK4+ уровень 2 | Раствор контроля качества S7440 QUALICHECK+ уровень 2 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены желтым цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 1 | 142 653 | 142 653 | ТОО «КазМедГруп» | 135 860 |
| 7 | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK4+ уровень 3 | Раствор контроля качества S7450 QUALICHECK+ уровень 3 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены синим цветом - наличие. В упаковке не менее ампул 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор не менее мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 1 | 142 653 | 142 653 | ТОО «КазМедГруп» | 135 860 |
| 8 | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK4+ уровень 4 | Раствор контроля качества S7460 QUALICHECK+ уровень 4 предназначен только для диагностики in vitro - наличие. Упаковка и ампула помечены зеленый цветом - наличие. В упаковке ампул не менее 30. Раствор контроля качества представляет из себя систему контроля качества для проверки точности и воспроизводимости всех параметров, анализаторов газов крови, электролитов и метаболитов - наличие. Одна ампула содержит раствор мл 2. Раствор контроля качества это водный раствор, содержащим биологический буфер, соли и стабилизатор и уравновешенный с углекислым газом и кислородом - наличие. Способ регистрации раствора контроля качества с помощью сканирования штрих кода - наличие. | шт. | 1 | 142 653 | 142 653 | ТОО «КазМедГруп» | 135 860 |
| 9 | Годовой сервисный набор | Годовой сервисный набор необходим для проведения годового сервисного обслуживания - наличие, должен включать в себя изнашиваемые элементы помпы – наличие. | шт. | 1 | 189 930 | 189 930 | ТОО «КазМедГруп» | 180 885 |
|  | Итого |  |  |  |  | 10 507 305 |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО "КазМедГруп", РК, г . Алматы, ул. Лобачевского 78 А от   21.01.2022 г., в 14ч:00м

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО "КазМедГруп", РК, г . Алматы, ул. Лобачевского 78 А	    (лоты №1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) сумма договора:   9 955 775 ,00 тенге

- Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

- Поставщики, указанные в пункте 4, в срок  до «31» января 2022 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления  Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Председатель комиссии – директор              Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Абдымолдаева  Ж.А.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Байсугурова А.Г.

- секретарь  -                                               Айдабулова А. Н.