Протокол №86

итогов закупа ЛС и МИ  на 2021 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                               «09» декабря  2021г.

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район село Узынагаш

ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкотемпературные лабораторные морозильники (−86°C). Вертикальные модели с двумя независимыми контурами охлаждения. Срок поставки 5 рабочих дней. | Низкотемпературные лабораторные морозильники (−86°C) Тип Вертикальный Климатический класс N Внешние размеры (Ш х Г х В), мм 1046 x 998 x 1980 Внутренние размеры (Ш х Г х В), мм 766 x 716 x 1310 Упаковочные размеры (Ш х Г х В), мм 1100 x 1055 x 2150 Объем, л 728 Вес Нетто/Брутто, кг (приблизительно) 350/385 Рабочий температурный диапазон, °С -40…-86 Блок управления Микропроцессорный Дисплей LCD Touch Screen Метод охлаждения Прямое охлаждение Хладагент HC Размораживание Ручное Полки/Внутренние дверцы 3/4 Технологическое отверстие + Поворотные колёсики, шт. 4 Ножки + USB-вход + — Сигнализация при слишком высокой температуре + — Сигнализация при слишком низкой температуре + — Сигнализация о перебое в электропитании + — Сигнализация о неисправности датчика + — Сигнализация о низком заряде батареи + — Сигнализация о незакрытой двери + Мощность, Вт 1400 Электропитание, В / Гц 208-230 / 50 Сила тока, А 10 Температурный самописец Опция Rs 232/485 интерфейс Опция С02 бэкап — система Опция LN2 бэкап — система Опция Сертификаты | шт | 2 | 6 360 085,14 | 12 720 170,28 | нет |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 12 720 170,28 |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- Ценовых предложений не было.

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

- Поставщики, указанные в пункте 4, в срок  до «»  2021 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления  Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Председатель комиссии – директор                                        Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –                                     Ахметов О.Б.

-  провизор  -                                                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                                                   Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                                                    Байсугурова А.Г.

- секретарь  -                                                                             Айдабулова  А.Н.