Протокол №56-1

итогов закупа  МИ  на 2021 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                                                                                                                            « 02» августа  2021г.

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Краткое описание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма | Победитель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункц. портативный АсэтМ01/6 ЭЛЭСКУЛАП (5 режимов амплипульстерапия. диадинамотерапия,электросон,аналгезия, электрофорез, гальванизация ) | Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный портативный (режим электросна) Аппарат стимуляции и электротерапии многофункциональный предназначен для лечебного воздействия электрическим полем и током в широком диапазоне частот (от постоянного до 10000Гц), модуляций, амплитуд. Назначение аппарата Предназначен для использования в физиотерапии, косметологии. Применение аппарата способствует активизации кровообращения, обменных процессов, стимуляции мышечной деятельности, улучшению функционального состояния вегетативной нервной системы, оказывает болеутоляющее действие. 1.Элэскулап -базовая модель -7 режимов (электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия, элестростимуляция, пользовательский режим). 2.Элэскулап - 5 режимов (электрофорез/гальванизация, амплипульстерапия, диадинамотерапия, электросон, аналгезия). 3. Элэскулап - 3 режима (электрофорез/гальванизация, электросон, аналгезия). Показания к применению: острые воспалительные процессы травма спинного мозга и периферических нервов радикулит, невралгия, полиомиелит, энцефалит, миелит в периоды подострого и хронического течения, болезнь Рейно, облитерирующий эндартериит,острые и подострые воспаления матки и придатков. | штука | 2 | 830 000,00 | 1 660 000,00 | ТОО «INNOVO» | 828000 |
| 2 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха ОУФну | Облучатель предназначен для лечения верхних дыхательных путей (полостей носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам. Общие сведения: В качестве источника излучения используется лампа высокого давления ДРТ-240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов. Индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора, что удобно для пациентов. Технические характеристики: Габаритные размеры с установленными тубусами, мм 1000х1000 Вес, кг не более 11 Длительность пускового режима лампы, мин 15 Электропитание, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, ВА не более 1 000 | штука | 2 | 599 000,00 | 1 198 000,00 | ТОО «INNOVO» | 598000 |
| 3 | ОМРОН Небулайзер компрессорный С28 | Ингалятор самый популярный и доступный в своем классе. В небулайзер ОМРОН Comp Air (NE-C28-E) встроен мощный компрессор, благодаря которому достигается высокая производительность. Технология виртуальных клапанов в небулайзерной камере и загубнике (Virtual Valve Technology – V.V.T.) обеспечивает оптимальный воздушный поток компрессора для детей, ослабленных и пожилых людей, а так же минимальные потери лекарственного препарата благодаря уникальной конструкции загубника. Вы можете использовать различные растворы в небулайзере "OMRON C28". Ингалятор OMRON CompAir (NE-C28-E) отлично подходит для профилактики и лечения таких заболеваний, как фарингит, ринит, риносинусит, бронхит, трахеит, бронхиальная астма, пневмония, туберкулез легких, хронических обструктивных заболеваний, послеоперационной дыхательной недостаточности. ✓ Комплектуется небулайзерной камерой CompAIR™. ✓ Технология виртуальных клапанов в небулайзерной камере и загубнике (Virtual Valve Technology – V.V.T.). ✓ Простота подготовки и легкость проведения ингаляции в режиме естественного дыхания. ✓ Экономное использование лекарства: минимальные потери лекарства во время ингаляции. ✓ Неограниченное время работы компрессора. ✓ Возможно кипячение, автоклавирование и химическая обработка деталей. ✓ Влагозащитный переключатель предотвращает вероятность попадания воды или лекарства. ✓ Увеличенный штекер для удобного крепления воздуховодной трубки. ✓ Длинная воздуховодная трубка (2м), подставка для небулайзерной камеры. ✓ Сумка для хранения и переноски. | штука | 10 | 72 000,00 | 720 000,00 | ТОО «INNOVO» | 71760 |
| 4 | Парафинонагреватель | Парафинонагреватели Каскад предназначен для нагрева парафина и озокерита (парафинонагреватели), должны быть в каждом физиотерапевтическом отделении или кабинете. | штука | 2 | 853 000,00 | 1 706 000,00 | ТОО «INNOVO» | 851000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 5 284 000,00 |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО  «INNOVO»,  РК, г. Алматы,ул. Докучаева 12/1 от  02.082021г в 10ч: 06м

- ТОО  «Technomedic.com» РК, г. Алматы,ул. Утегенова, 64 а     от   02.08.2021г в 11ч:30м

Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО  «INNOVO»,  РК, г. Алматы,ул. Докучаева 12/1               	    (лоты №1,2,3,4) сумма договора:     5 271 600, 00 тенге

- Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

- Поставщики, указанные в пункте 4, в срок  до «09» августа  2021 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления  Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Председатель комиссии – директор       Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Ахметов О.Б.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Байсугурова А.Г.

- секретарь  -                                               Исабаева Г. А.