Протокол №45

итогов закупа ЛС и МИ  на 2022 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                        «25» апреля   2022г.

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления антител класса G и M к Mycoplasma hominis методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антител классов G и М к Mycoplasma hominis методом иммуноферментного анализа (ИФА). рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител классов G и М к Mycoplasma hominis – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и М к Mycoplasma hominis - 100%. Состав набора: 1.Иммуносорбент – 1 шт.; 2.Фосфатно-солевой буферный раствор с твином (ФСБ-Тх25) − 1 флакон, 26,0 ± 0,5 мл; 3.Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 4.Раствор конъюгата – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 5.Раствор конъюгата – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 6.Положительный контрольный образец (К+IgG) – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 7.Положительный контрольный образец (К+IgМ) – – 1 флакон, 1,5 ± 0,1 мл; 8.Отрицательный контрольный образец (К-) - – 1 флакон, 2,5 ± 0,1 мл; 9.Хромоген – тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ–субстрат) – 1 флакон, 12,0 ± 0,5 мл; 10.Стоп-реагент – 0,9 М серная кислота, прозрачная бесцветная жидкость – 1 флакон, 6,0 ± 0,5 мл. | набор | 1 | 103 800 | 103 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 103 000 |
| 2 | Набор реагентов для выявления антител классов GиМ к Ureaplasma urealyticum методом иммуноферментного анализа. | Предназначен для выявления индивидуальных антител классов G и М к Ureaplasma urealyticum методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител классов G и М к Ureaplasma urealyticum – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и М к Ureaplasma urealyticum - 100%. Срок годности 12 мес. Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Хранение наборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре +2 до +8?С в течение всего срока годности. Допускается транспортирование при температуре от +8 до +25 0С в течение 5 дней. Замораживание не допускается. | набор | 1 | 111 000 | 111 000,00 | ТОО «Cracia Group» | 110 000 |
| 3 | Набор реагентов для выявления антител классов G и М к Gardnerella vaginalis методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов бактерии Gardnerella vaginalis в клиническом образце хромогенным методом. Специфичность выявления антител классов G и М к Gardnerella vaginalis – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и М к Gardnerella vaginalis - 100%. Срок годности 12 мес. Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Хранение наборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре +2 до +8?С в течение всего срока годности. Допускается транспортирование при температуре от +8 до +25 0С в течение 5 дней. Замораживание не допускается. | набор | 1 | 104 400 | 104 400,00 | ТОО «Cracia Group» | 104 000 |
| 4 | Набор реагентов для выявления антител классов G и M к Trichomonas vaginalis методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антител классов G и М к Trichomonas vaginalis методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «CAMOMILE – ТРИХО - G/М» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител классов G и М к Trichomonas vaginalis – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и М к Trichomonas vaginalis - 100%. Срок годности 12 мес. Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Хранение наборов в упаковке предприятия-изготовителя должно производиться при температуре +2 до +8?С в течение всего срока годности. Допускается транспортирование при температуре от +8 до +25 0С в течение 5 дней. Замораживание не допускается. | набор | 1,00 | 106 500 | 106 500,00 | ТОО «Cracia Group» | 106 000 |
| 5 | Набор реагентов для выявления антител классов G и A к Chlamydia trachomatis методом иммуноферментного анализа | Предназначен для выявления индивидуальных антител классов G и А к Chlamydia trachomatis методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «CAMOMILE – ХЛАМИ - G/А» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител классов G и А к Chlamydia trachomatis – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и А к Chlamydia trachomatis - 100%. Срок годности 12 мес. Класс 2 б – с повышенной степенью риска. | набор | 1,00 | 100 800 | 100 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 100 000 |
| 6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови.D-2152 | Набор предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. пл., не более: 0,15; Среднее значение оптической плотности в лунках с положи-тельным контрольным образ-цом, ед. опт. пл., не менее: 0.5; Специфическая активность: специфичность выявления IgG к ВПГ, % - 100. чувствительность выявления IgG к ВПГ, % - 100. Класс 2 б – с повышенной степенью риска | набор | 3,00 | 99 900,00 | 299 700,00 | ТОО «Cracia Group» | 99 000 |
| 7 | Диапазон измерения: 0-16 мME/л. Чувствительность: 0,05 мМЕ/л. | Набор предназначен для определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Класс 2 б – с повышенной степенью риска. Оптическая плотность калибровочного образца, содержащего 16 мМЕ/л ТТГ, ед. опт. пл., не менее: 1,0. Соотношение оптических плотностей калибровочных образцов, содержащих 0; 0,25; 1,0; 4,0; 8,0 и 16 мМЕ/л ТТГ: В0 < В0,25 < В1,0 < В4,0 < В8,0 < В16. (В0,25–В0)/(В16–В0)×100, %, в пределах: 0,3-2,5. (В8,0–В0)/(В16–В0) ×100, %, в пределах: 40-70. Чувствительность, мМЕ/л, не более: 0,05. Концентрация ТТГ в контрольном образце, мМЕ/л: в пределах, указанных в паспорте и на этикетке флакона. Коэффициент вариации (К. В.), %, не более: 8. Тест на «открытие», %, в пределах: 90-110. Тест на «линейность» в диапазоне концентраций 0,25-16 мМЕ/л, %, в пределах: 90-110. Интерсепт, мМЕ/л, в пределах: 20% - 2,0-4,5; 50% - 6,0-9,5; 80% - 11-15. | набор | 1,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | ТОО «Cracia Group» | 83 000 |
| 8 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови. Х-3968 Диапазон измерений: 0-1000 МЕ/мл. Чувствительность: 5 МЕ/мл. | Набор предназначен для определения концентрации антител к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Оптическая плотность калибровочного образца В1000, ед. опт. пл., не менее: 1,0. Соотношение оптических плотностей калибровочных образцов, содержащих 0; 25; 100; 250, 500 и 1000 Ед/мл Анти-ТПО: B0<B25<B100<B250<B500<В1000. (В25–В0)/(В1000–В0)х100,% в пределах: 6,0-9,5. (В500–В0)/(В1000–В0)х100,%, в пределах: 70-95. Чувствительность, Ед/мл, не более : 2 Концентрация Анти-ТПО в контрольном образце, Ед/мл: В пределах, указанных в паспорте и на этикетке флакона Коэффициент вариации (К.В.), %, не более: 8. Тест на «открытие», %, в пределах : 90-110. Тест на «линейность» в диапазоне концентраций 25-1000 Ед/мл, %, в пределах: 90-110. Интерсепт, Ед/мл, в пределах: 20% 55-85. 50% 150-350. 80% 400-600 | набор | 1,00 | 91 800,00 | 91 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 91 400 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ревматоидного фактора класса М в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-300 МЕ/мл. Чувствительность: 1,5 Ед/мл. А-8652 | Набор предназначен для иммуноферментного определения концентрации ревматоидного фактора класса М (РФ М) в сыворотке крови. Класс 2 а – со средней степенью риска. Оптическая плотность калибровочной пробы, содержащей 300 Ед/мл РФ М, ед. опт. пл., не менее, - 1,0; Соотношение оптических плотностей калибровочных проб, содер-жащих 0; 20; 50; 100; 200 и 300 Ед/мл РФ М, - В0 < В20<В50 < В100 < В200 <В300 (В20-В0)/(В100-В0) х 100, %, в пределах, - 5-10; (В200– В0)/(В300– В0) х 100, %, в пределах, - 65-95. Чувствительность, Ед/мл, не более, - 1,5. | набор | 1,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 100 000 |
| 10 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. А-8654 Диапазон измерений: 0-300 Ед/мл. Чувствительность: 1,5 Ед/мл. | Набор предназначен для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови.Оптическая плотность калибровочной пробы, содержащей 300 Ед/мл РФ суммарного, ед. опт. пл., не менее, - 1,0; Соотношение оптических плотностей калибровочных проб, содержащих 0; 25; 50; 100; 200 и 300 Ед/мл РФ суммарного, - В0 < В25<В50 < В100 < В200 <В300; (В25– В0)/(В300 – В0)х100, %, в пределах, - 5-10; (В200– В0)/(В300– В0)х100, %, в пределах, - 55-85; Чувствительность, Ед/мл, не более, - 1,5. | набор | 1,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 100 400 |
| 11 | Набор реагентов для выявления антител класса G и М к Toxoplasma gondii методом иммуноферментного анализа. | Набор предназначен для выявления антител классов G и М к Toxoplasma gondii методом иммуноферментного анализа в сыворотке (плазме) крови человека. Специфичность выявления антител классов G и М к Toxoplasma gondii – 100 %; Чувствительность выявления антител классов G и М к Toxoplasma gondii - 100%. Класс 2 а – со средней степенью риска. Хранение при температуре от +2 до +8ºС. Замораживание не допускается. | набор | 1,00 | 107 400,00 | 107 400,00 | ТОО «Cracia Group» | 107 000 |
| 12 | Набор реагентов для выявления антител классов G и А к Lamblia intestinalis методом иммуноферментного анализа | Предназначен для выявления индивидуальных антител классов G и А к Lamblia intestinalis методом иммуноферментного анализа (ИФА). Набор реагентов «CAMOMILE – ЛЯМБЛИОЗ - G/А» рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител классов G и А к Lamblia intestinalis – 100 %. Чувствительность выявления антител классов G и А к Lamblia intestinalis - 100%. Класс 2 а – со средней степенью риска. Хранение при температуре от +2 до +8ºС. Замораживание не допускается. | набор | 3,00 | 111 000,00 | 333 000,00 | ТОО «Cracia Group» | 110 000 |
| 13 | Набор реагентов для выявления антител класса G к Ascaris lumbricoides методом иммуноферментного анализа | набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антител класса G к Ascaris lumbricoides методом иммуноферментного анализа (ИФА), рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений. Специфичность выявления антител класса G к Ascaris lumbricoides – 100 %. Чувствительность выявления антител класса G к Ascaris lumbricoides - 100%. Класс 2 а – со средней степенью риска. Хранение при температуре от +2 до +8ºС. Замораживание не допускается. | набор | 3,00 | 120 600,00 | 361 800,00 | ТОО «Cracia Group» | 120 350 |
| 14 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. D-2952 | Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее 0,80;Среднее значение оптической плотности в лунках со стандартным образцом предприятия СОП+, ед. опт. плотн., не менее 0,80;Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн, не более 0,25; Титр стандартного образца предприятия СОП+ не менее 1:800 Показатели правильности определения: Специфическая активность чувствительность выявления IgG к антигенам описторхисов составляет 100 % (по СПП № 05-2-280); специфичность выявления IgG к антигенам описторхисов составляет 100 % (по СПП № 05-2-267); Класс 2 б – с повышенной степенью риска | набор | 1,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | ТОО «Cracia Group» | 108 700 |
| 15 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови. D-2954 | Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн, не более 0,20; Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее 0,50; Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным стандартным образцом предприятия СОП–, ед. опт. плотн., не более 0,20; Среднее значение оптической плотности в лунках со стандартным образцом предприятия СОП+, ед. опт. плотн., не менее 0,50; Титр стандартного образца предприятия СОП+, не менее 1:400, Показатели правильности определения: Специфическая активность: чувствительность выявления IgМ к антигенам описторхисов составляет 100 % (по СПП № 05-2-343); специфичность выявления IgМ к антигенам описторхисов составляет 100 % (по СПП № 05-2-284); | набор | 1,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | ТОО «Cracia Group» | 109 000 |
| 16 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита В, в сыворотке (плазме) крови. D-0566 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В «ВектоHBсAg-антитела » (далее по тексту — набор) предназначен для выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В (HBcAg) в сыворотке (плазме) крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. пл., не более: 0,3; Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. пл., не менее: 1,2; Чувствительность выявления антител к HВcAg по СПП 05-2-199, %: 100;Специфичность выявления антител к HВcAg по СПП 05-2-199, %: 100. Класс 3 – с высокой степенью риска | набор | 2,00 | 87 300,00 | 174 600,00 | ТОО «Cracia Group» | 87 100 |
| 17 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg (одностадийная постановка), в сыворотке (плазме) крови. Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл Срок годности: 24 месяца D-0556 | Набор предназначен для иммуноферментного выявления поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови, препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Оптическая плотность в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не более: 0,1 - при измерении в двухволновом режиме; 0,15 - при измерении на одной длине волны. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее 1,0. Оптическая плотность в лунках со слабоположительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., должна превышать ОПкрит, не превышает 0,2; Показатели правильности определения. Чувствительность определения HBsAg, МЕ/мл:0,05 МЕ/мл при процедурах 1 и 2, 0,1 МЕ/мл при процедуре 3 Специфичность определения HBsAg, 100% | набор | 1,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | ТОО «Cracia Group» | 51 500 |
| 18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С, в сыворотке (плазме) крови. D-0772 | Набор предназначен для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) методом иммуноферментного анализа. Оптическая плотность в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не менее: 0,8; Оптическая плотность в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. плотн., не более: 0,2; Чувствительность по образцам стандартной панели сывороток, содержащим антитела к ВГС, %: 100; Специфичность по образцам стандартной панели сывороток, не содержащим антитела к ВГС, %: 100; | набор | 3,00 | 87 300,00 | 261 900,00 | ТОО «Cracia Group» | 87 200 |
| 19 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. Диапазон измерений: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 2 МЕ/л. D-4154 | Набор предназначен для определения концентрации хорионического гонадотропина (ХГЧ) в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа. Оптическая плотность калибровочного образца, содержащего 500 МЕ/л ХГЧ, ед. опт. плотн., не менее: 1,0. Соотношение оптических плотностей калибровочных образцов, содержащих 0; 15; 50; 125; 250 и 500 МЕ/л ХГЧ: В0< В15< В50< В125< В250< В500, (В15–В0)/(В500–В0)?100, %, в пределах: 2-5, (В250–В0)/(В500–В0)?100, %, в пределах: 50-70. Чувствительность, МЕ/л, не более: 2.Концентрация ХГЧ в контрольном образце, МЕ/л: В пределах, указанных в паспорте и на этикетке флакона. Коэффициент вариации, (К.В.) %, не более: 8.Тест на «открытие», %, в пределах: 90-110. Тест на «линейность» в диапазоне концентраций 15-500 МЕ/л, %, в пределах: 90-110. Интерсепт, МЕ/л, в пределах: 20% 60-100, 50% 170-240, 80% 300-450 | набор | 3,00 | 82 500,00 | 247 500,00 | ТОО «Cracia Group» | 82 350 |
| 20 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Aspergillus в сыворотке (плазме) крови. D-4752 | Набор реагентов предназначен для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G (IgG) к грибам рода Aspergillus в сыворотке (плазме) крови. Среднее значение оптической плотности в лунках с раствором для разведения сывороток (контроль оптической плотности раствора тетраметилбензидина), ед. опт. пл., не более: 0,15; Среднее значение оптической плотности в лунках с отрицательным контрольным образцом, ед. опт. пл, не более: 0,30; Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным контрольным образцом, ед. опт. пл., не менее: 0,80; Среднее значение оптической плотности в лунках с положительным стандартным образцом предприятия СОП+, ед. опт. пл., не менее : 0,80; Титр стандартного образца предприятия СОП+, не менее: 1:800; Специфическая активность: чувствительность выявления IgG к антигенам A. fumigatus, % - 100; специфичность выявления IgG к антигенам A. fumigatus, % - 100. | набор | 1 | 117 600,00 | 117 600,00 | ТОО «Cracia Group» | 117 400 |
| 21 | Набор реагентов для выявления антител класса М к антигенам Candida albicans методом иммуноферментного анализа. | Набор предназначен для выявления антител класса M к Candida albicans методом иммуноферментного анализа в сыворотке (плазме) крови человека.набор реагентов, предназначенный для выявления индивидуальных антител класса М к Candida albicans методом иммуноферментного анализа (ИФА). Рассчитан на 96 определений, включая контрольные образцы. Возможно 12 независимых постановок ИФА по 8 определений Специфичность выявления антител класса M к Candida albicans – 100 %. Чувствительность выявления антител класса M к Candida albicans - 100%. | набор | 1 | 109 500,00 | 109 500,00 | ТОО «Cracia Group» | 109 000 |
| 22 | Набор реагентов для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans методом иммуноферментного анализа. | Набор реагентов предназначен для выявления индивидуальных специфических антител класса G к Candida albicans в сыворотке (плазме) крови человека. Специфичность выявления антител класса G к Candida albicans – 100 %. Чувствительность выявления антител класса G к Candida albicans - 100%. Класс 2 а – со средней степенью риска | набор | 1 | 109 200,00 | 109 200,00 | ТОО «Cracia Group» | 109 000 |
| 23 | Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF PLUS из комплекта Автоматический бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D Combo, (100 шт/уп) (100х30мл), t +15 +30 С (BioMerieux inc., США) (BioMerieux inc., США) Артикул 410853 | Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на автоматическом бактериологическом анализаторе культур крови. Одноразовые флаконы BacT/ALERT PF Plus содержат 30 мл комплексной питательной среды и ≥1,6 г адсорбирующих полимерных гранул. Среда состоит из следующих компонентов: сочетание пептонов/биологических экстрактов (≥1,85 % вес/объем), антикоагулянтов (≥0,083 % вес/объем), витаминов и аминокислот (≥0,00145 % вес/объем), источников углерода (≥0,45 % вес/объем), следовых веществ (≥0,0005 % вес/объем). Атмосфера во флаконах разреженная, N2, O2 и CO2. 100 шт/уп. 410853 | набор | 1 | 759000 | 759 000,00 | ТОО «Cracia Group» | 757 000 |
|  | итого |  |  |  |  | 4 054 200,00 |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО «Cracia Group», РК, г. Алматы, ул. Казахстанская 22   от   28.04.2022 г., в 14ч:00м

- ТОО «Астра Медикал» РК, г. Алматы, ул. Казахстанская 22    от 26.04.2022г., в 16ч : 00м.

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО «Cracia Group»,РК, г. Алматы, ул. Докучаева 12/1    (лоты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)        сумма договора:  4 037 300 ,00 тенге

- Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

- Поставщики, указанные в пункте 4, в срок  до «11 »  мая     2022 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления  Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан».

Председатель комиссии – директор              Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Абдымолдаева  Ж.А.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Байсугурова А.Г.

- секретарь  -                                               Айдабулова А. Н.