Протокол № 85

итогов закупа ЛС и МИ  на 2024 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                                                                               «09»  августа   2024 г

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена за ед. в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок Амбу для новорожденных | Мешок для ручной ИВЛ типа Амбу, для новорожденных (неонатальный), многоразовый, V 280 мл Комплектность: Лицевая маска Нереверсивный клапан Баллон с ручным управлением Кислородный клапан Трубка для подачи кислорода | штука | 50 | 23000 | 1 150 000,00 | ИП «Qazmedtorg» | 18825 |
| 2 | СОЭ метр | Прибор СОЭ-метр ПР-3 В комплект входит штатив, пробки и 20 пипеток для определения скорости оседания эритроцитов. Измерить высоту столбика плазмы крови можно в диапазоне от 0 до 90 мм, цена деления шкалы в пипетке составляет 1 мм. По длине шкалы допустима погрешность в 0,5 мм. материал прибора пластик, характеристика пипеток Характеристики: ●Внешний диаметр 4-6 мм, ●Длина 174,5±2,0 мм, | штука | 50 | 7600 | 380 000,00 | ТОО «ХанМедГрупп» | 6950 |
| 3 | Тепловлагообменник для трахеостом.Тепловлагообменник Hydro-Trach T для использования с трахеостомической трубкой | Тепловлагообменник Hydro-Trach T для использования с трахеостомической трубкой типа "искусственный нос", с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см Н₂О, объём не более 19мл, масса не более 8г, в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной длиной 1,8 м. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 360 | 1557 | 560 520,00 | ТОО «PharmOrit» | 1530 |
| 4 | Отсасывающий катетер №8 для трахеостомической трубки | катетер отсасывающий однократного приминения для трахеостомической трубки №8 Особенности : При проведении трахебронхиальной аспирации у детей и новорожденных контроль вакуума и глубины введения трубки играет особенно важную роль. Расстояние от конца эндотрахеальной трубки до карины у данной категории пациентов гораздо меньше, чем у взрослых. У новорожденных дистальный конец ЭТТ очень часто находится всего лишь на 1-2см выше карины. Слишком глубокое введение аспирационного катетера сопровождается угрозой ятрогенной перфорации бронха и пневмоторакса. Благодаря наличию метрической шкалы, обеспечивающей контроль глубины введения катетера и его правильное размещение в трахее, достигается снижение данного риска. Использование коннектора Вакутип (вакуумный контроль) позволяет осуществлять быстрый, максимальный сброс уровня вакуума (до 99,8%, в зависимости от размера катетера) и обеспечивать прерывистую (только по требованию) аспирацию содержимого дыхательных путей. Открытый атравматичный конец | штука | 150 | 100,00 | 15 000,00 | ИП « Ай-Шолпан» | 99,50 |
|  | итого |  |  |  |  | 2 105 520,00 |  |  |

- Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

| № лота | Наименование | техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | ТОО «PharmOrit» БИН: 211240021590 | ИП « Ай-Шолпан» БИН: 860321401206 | ТОО «СМС Медикал Казахстан» БИН: 081140017669 | ТОО «ХанМедГрупп» БИН: 211140033530 | ТОО «Альянс -АА» БИН: 151240000514 | ИП «Qazmedtorg» БИН 910710300694 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мешок Амбу для новорожденных | Мешок для ручной ИВЛ типа Амбу, для новорожденных (неонатальный), многоразовый, V 280 мл Комплектность: Лицевая маска Нереверсивный клапан Баллон с ручным управлением Кислородный клапан Трубка для подачи кислорода | штука | 50 | 23000 | 1 150 000 | - | 21950 | 20150 | - | 19000 | 18825 |
| 2 | СОЭ метр | Прибор СОЭ-метр ПР-3 В комплект входит штатив, пробки и 20 пипеток для определения скорости оседания эритроцитов. Измерить высоту столбика плазмы крови можно в диапазоне от 0 до 90 мм, цена деления шкалы в пипетке составляет 1 мм. По длине шкалы допустима погрешность в 0,5 мм. материал прибора пластик, характеристика пипеток Характеристики: ●Внешний диаметр 4-6 мм, ●Длина 174,5±2,0 мм, | штука | 50 | 7600 | 380 000 | - | 7580 | - | 6950 | - | - |
| 3 | Тепловлагообменник для трахеостом.Тепловлагообменник Hydro-Trach T для использования с трахеостомической трубкой | Тепловлагообменник Hydro-Trach T для использования с трахеостомической трубкой типа "искусственный нос", с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см Н₂О, объём не более 19мл, масса не более 8г, в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной длиной 1,8 м. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | штука | 360 | 1557 | 560 520 | 1530 | - | - | - | - | - |
| 4 | Отсасывающий катетер №8 для трахеостомической трубки | катетер отсасывающий однократного приминения для трахеостомической трубки №8 Особенности : При проведении трахебронхиальной аспирации у детей и новорожденных контроль вакуума и глубины введения трубки играет особенно важную роль. Расстояние от конца эндотрахеальной трубки до карины у данной категории пациентов гораздо меньше, чем у взрослых. У новорожденных дистальный конец ЭТТ очень часто находится всего лишь на 1-2см выше карины. Слишком глубокое введение аспирационного катетера сопровождается угрозой ятрогенной перфорации бронха и пневмоторакса. Благодаря наличию метрической шкалы, обеспечивающей контроль глубины введения катетера и его правильное размещение в трахее, достигается снижение данного риска. Использование коннектора Вакутип (вакуумный контроль) позволяет осуществлять быстрый, максимальный сброс уровня вакуума (до 99,8%, в зависимости от размера катетера) и обеспечивать прерывистую (только по требованию) аспирацию содержимого дыхательных путей. Открытый атравматичный конец | штука | 150 | 100 | 15 000 | - | 99,50 | - | - | - | - |
|  | итого |  |  |  |  | 2 105 520 |  |  |  |  |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

-   ТОО  «PharmOrit», РК, г. Алматы,  ул. Кунаева, дом 21 Б, офис 75   от 31.07.2024г., в. 09 ч: 52 м

-   ИП  « Ай-Шолпан», РК  г Алматы  ул Досмухамедова д 11 кв 47, от 01.08.2024г,  в.  12 ч: 38м

-   ТОО «СМС Медикал Казахстан», РК, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Ратушного, дом 88А/1  от 01.08.2024 г.,  в. 15ч: 11 м.

-   ТОО «ХанМедГрупп», РК, г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Алтын-Ординская 6/55  от 02.08.2024 г., в 14ч:32 м.

-  ТОО «Альянс -АА», РК, г. Алматы, Физули 64  от 02.08.2024г., в. 15ч :00 м.

-   ИП «Qazmedtorg», г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 243/1, 42  от 05.08.2024 г., в.  10ч:45 м.

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ИП «Qazmedtorg», г. Алматы, Жетысуский район, пр. Райымбека, 243/1, 42,      (лоты №1),  сумма договора: 941 250 тенге 00 тиын

- ТОО «ХанМедГрупп», РК, г. Алматы, Наурызбайский район, ул. Алтын-Ординская 6/55,   (лоты №2),     сумма  договора:  347 500 тенге 00 тиын

- ТОО  «PharmOrit», РК, г. Алматы,  ул. Кунаева, дом 21 Б, офис 75,  (лоты №3), сумма договора:    550 800 тенге 00 тиын

- ИП  « Ай-Шолпан», РК  г Алматы  ул Досмухамедова д 11 кв 47, от 01.08.2024г (лоты №4), сумма договора: 14 925 тенге 00 тиын

Председатель комиссии –     директор                                                            Сыбанбаев Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора по лечебной части   –                                                             Абдымолдаева Ж.А.

-  провизор -                                                                                                        Курочкина Е.П.

-  материальный бухгалтер  -                                                                            Нуркалиева А.Ч.

-  материальный бухгалтер  -                                                                            Серикбаева М.Б.

- секретарь -                                                                                                         Айдабулова А.Н.