## Лист1
Объявление №3 о проведении закупа ЛС и МИ способом запроса ценовых предложений на 2025 год
Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А "06" января 2025 года
1. Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ "Жамбылская центральная районная больница" Алматинская область, жамбылский район , село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А., объявляет о проведение закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в соответствии Главы 3 постановлением Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно - исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг»(далее – Правила) 2.Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№ лота | Наименование | техническая спецификация | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге
1 | Mini-Spike Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли д/многодозных флаконов | Mini-Spike Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли д/многодозных флаконов | шт | 1000 | 1385 | 1385000
2 | Гель для ультразвуковой диагностики ЕКО Gel EBVS 5000 | Гель для ультразвуковой диагностики ЕКО Gel EBVS 5000 | шт | 36 | 8955 | 322380
3 | Изделия медицинские для забора крови Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером, размерами 23G*3/4(0,6*1,9мм) с длиной катетера 19см | Изделия медицинские для забора крови Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером, размерами 23G*3/4(0,6*1,9мм) с длиной катетера 19см | шт | 10000 | 185.4 | 1854000
4 | Канюля внутривен, с катетером и клапаном для инъекций 20G | Канюля внутривен с каиетером и клапаном для инъекций 20G | шт | 1200 | 77.19 | 92628
5 | Катетр/канюля внутривен периф размеры 14G с инъекц клапаном | Катетр/канюля внутривен периф размеры 14G с инъекц клапаном | шт | 900 | 77.19 | 69471
6 | Катетр/канюля внутривен периф размеры 18G с инъекц клапаном | Катетр/канюля внутривен периф размеры 18G с инъекц клапаном | шт | 2400 | 77.19 | 185256
7 | Катетр/канюля внутривен периф размеры 22G с инъекц клапаном, | Катетр/канюля внутривен периф размеры 22G с инъекц клапаном, | шт | 3600 | 77.19 | 277884
8 | Катетр/канюля внутривенный перифирический размер 24 G с инъекц клапаном | Катетр/канюля внутривенный перифирический размер 24 G с инъекц клапаном | шт | 4600 | 77.19 | 355074
9 | Катетр/канюля внутривенный перифирический размеры 26 G с инъекц клапаном | Катетр/канюля внутривенный перифирический размеры 26 G с инъекц клапаном | шт | 2827 | 77.19 | 218216.13
10 | Клеенка подкладная резтнотканевая оранж вид А | Клеенка подкладная резтнотканевая оранж вид А | пог.м | 225 | 2720 | 612000
11 | Краник запорный трехходовой | Краник запорный трехходовой | шт | 1500 | 310 | 465000
12 | Мундштук для алкотестера | Мундштуки для алкотестера 5820, Предназначен для контактного продувания с алкотестерами DRAGER 5820. В упаковке: 100 штук. Мундштук представляет собой одноразовую насадку, оснащенную защитной перегородкой, предназначенной для защиты прибора от попадания в него капель слюны. | шт | 2000 | 420 | 840000
13 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 3,0, | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 3,0 | шт | 50 | 582.2 | 29110
14 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 3,5 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 3,5 | шт | 50 | 582.2 | 29110
15 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 7,0 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 7,0 | шт | 500 | 582.2 | 291100
16 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 7,5 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка( с манжетой),диам(мм): 7,5 | шт | 500 | 582.2 | 291100
17 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):2,0 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):2,0 | шт | 50 | 582.2 | 29110
18 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):2,5 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):2,5 | шт | 50 | 582.2 | 29110
19 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):3,0 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):3,0 | шт | 50 | 582.2 | 29110
20 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):3,5 | Наб для ингаляц анестез Эндотрахеальная трубка(без манжеты),диам(мм):3,5 | шт | 50 | 582.2 | 29110
21 | Перчатки нитриловые, неоп, смотр, нестер, однор текстурированные, цвет: синий,разм М | Перчатки нитриловые, неоп, смотр, нестер, однор текстурированные, цвет: синий,разм М | пара | 58000 | 135.22 | 7842760
22 | Прозрачная пленочная повязка с кромкой Tegaderm I.V, размером 7 см*8,5 см | Прозрачная пленочная повязка с кромкой Tegaderm I.V, размером 7 см*8,5 см | шт | 1000 | 855 | 855000
23 | Шприц 10 мл с игл 21G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | Шприц 10 мл с игл 21G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | шт | 149000 | 19.35 | 2883150
24 | Шприц 20 мл с игл 20G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | Шприц 20 мл с игл 20G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | шт | 13000 | 19.35 | 251550
25 | Шприц 5 мл с игл 22G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | Шприц "5 мл с игл 22G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | шт | 100000 | 17.46 | 1746000
26 | Шприц 2 мл с игл 22G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | Шприц "2 мл с игл 22G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | шт | 100000 | 17.46 | 1746000
27 | Шприц Жане стерильный однократного применения объем 150 мл | Шприц Жане стерильный однократного применения объем 150 мл | шт | 1000 | 450 | 450000
28 | Шприц 50 мл с игл 20G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | Шприц 50 мл с игл 20G*1 1/2 инъекц 3х-комп. Стер | шт | 1000 | 121.64 | 121640
29 | Крафт бумага в рулоне 1000 мм * 40 м плотностью 78/м 2 | Крафт бумага в рулоне 1000 мм * 40 м плотностью 78/м 2 | рулон | 60 | 4830 | 289800
30 | Браслет для новорожденного | Браслет идентификационный (госпитальная бирка) для новорожденных, Изделия изготавливаются из мягкого поливинилхлорида, который не оказывает никакого негативного воздействия на кожу ребёнка, голубого цвета | штука | 2000 | 60 | 120000
31 | Браслет для новорожденного | Браслет идентификационный (госпитальная бирка) для новорожденных, Изделия изготавливаются из мягкого поливинилхлорида, который не оказывает никакого негативного воздействия на кожу ребёнка, розового цвета | штука | 2000 | 60 | 120000
32 | Манжеты для монитора аппарата | Многоразовая манжета НИАД 25-35 см. для взрослых | шт | 10 | 20000 | 200000
33 | ЭКГ бумага 21 см для электрокардиографа DIXION | ЭКГ бумага 21 см для электрокардиографа DIXION | шт | 20 | 3160 | 63200
34 | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | Возможность одновременного просмотра 3,4,6 или 12 отведений ЭКГ на графическом цветном TFT дисплее и печать отведений в том же масштабе на принтере; Автоматический старт записи при обнаружении аритмии и продление печати позволяет экономить бумагу; Возможность одновременной печати 12 отведений и протокола обследования на внешнем лазерном принтере на бумаге формата А4;Возможность проверки кабеля ЭКГ в составе электрокардиографа; Автоматический анализ ЭКГ в базовом комплекте и возможность получения синдромальных заключений (опция);Режим проб (периодическая печать), время наблюдения до 3 часов, интервал печати от 1 до 90 мин.; Возможность одновременного и последовательного съема ЭКГ;Возможность снятия ЭКГ в ручном режиме с любым количеством электродов; Возможность быстрого управления прибором 14-ю клавишами прямого действия; Режим записи ритма одного или трех отведений позволяет наблюдать изменения ритма сердца; Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура; Наличие манипулятора упрощает работу с прибором; Настройка всех параметров под каждого пользователя (10 заданных пользовательских профилей);Возможность подключения стандартной клавиатуры для упрощения ввода данных (опция);Печать усредненных (или типовых) кардиокомплексов с метками;Вывод информации на ПК с программными модулями регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ Ревю» или анализа ЭКГ покоя «armasoft-12-Cardio»,в реальном времени с внутренней памяти и через внешнюю Flash карту;Передача по каналу GSM на центральный пульт опция);Возможность отключения и регулировки громкости звуковых сигналов R-зубца ЭКГ и клавиатуры;Возможность обнаружения сигналов кардиостимулятора и защита от дефибрилляции;Возможность работы в составе комплекса для проведения нагрузочных проб;Возможность снятия ЭКГ с детей (опция). Выбор системы отведений: стандартные 12, Кабрера, Франк, Нэб, пользовательские Тип дисплея: Цветной TFT (Сенсорный по опции) Диагональ: 141 мм Разрешение: 640*480 точек Отображение на экране: 3,3+ритм,6,12 Печать на термопринтере: 3; 3+ритм; 6 вдоль или 12 поперек бумаги; анализ ЭКГ Отображение и печать каналов ритма: 1 или 3-х на выбор Ширина термобумаги: 110 мм Тип термобумаги: Рулон/пачка Разрешение печати: 64 точки/мм вдоль бумаги, 8 точек/мм поперек бумаги Режим регистрации: ручной/ авто/ режим проб/ритм/печать копии /печать ЭКГ из памяти Алфавитно-цифровая клавиатура: Есть , комбинированная и сенсорная Скорость бумаги: 5; 10; 12,5; 25 и 50 мм/c Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 или 40 мм/мВ Фильтры: Антитреморный/ антидрейфовый/ сетевой Защита от дефибрилляции: Есть Память внутренняя: до 500 ЭКГ и внешняя USB флэш-накопитель Связь с ПК: есть Тип внешнего интерфейса: СОМ-порт, 2 USB-порта, GSM Использование в автомобилях СП: да Габариты (Ш*Г*В): 250*174*63 мм Вес блока ЭК: 1,2 кг Питание: от сети переменного тока; от встроенной аккумуляторной батареи; от бортовой сети автомобиля Потребляемая мощность: не более 30 ВА Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев | шт | 6 | 1150000 | 6900000
35 | Хирургический аспиратор с емкостями на 4 литра | Предназначен для аспирации различных биологических жидкостей (кровь, слизь, экссудат и т.д.). Основной блок совмещён с тележкой на 4 антистатических колесах, 2 из которых оснащены тормозными механизмами. Аспиратор разработан для длительного использования и легкой транспортировки, изготовлен из высокопрочного не проводящего электричество пластика. На передней панели расположены: кнопка включения питания, кнопка выбора режимов ножного переключателя, регулятор уровня аспирации, вакуумный индикатор и крепления аспирационных ёмкостей. Максимальный объем всасывания: не более 60 л/мин. Режим работы – непрерывный. Вес: не более 13 кг. Размер: не более 463*850*425 мм. Максимальное давление всасывания (без банки): не менее -90кПа. Производительность по воздуху: не менее 60 л/мин. Класс энергопотребления: не хуже IIA. Предохранитель: F 1 x 4A L 250V. Потребляемая мощность: не более 230 VA. Поршневой привод аспиратора не требует специальных условий хранения и смазки. Силиконовые трубки и конический наконечник допустимо промывать водой с температурой не выше 60°C. Контейнер и крышку, силиконовые трубки и конический наконечник допускается обрабатывать в автоклаве, выполнив один цикл стерилизации при 121°C (при относительном давлении 1 бар – 15 минут). Срок службы устройства: не менее 10000-12000 часов работы. | шт | 4 | 1025000 | 4100000
36 | Кровать для пациентов с 2 моторами | Кровать палатная 2х – моторная. Многофункциональная кровать предназначена для использования в стационарах медицинских учреждений, обеспечивает максимальный комфорт и удобство для пациентов и медицинского персонала. Кровать должна иметь электрическую регулировку угла наклона спинки и ног, а также механическую регулировку положения Тренделенбург 12˚ для оптимизации кровообращения и дыхания пациента. Высококачественные материалы и покрытия гарантируют долгий срок службы и защиту от внешних воздействий. 1.Основные функции и характеристики: Электрическая регулировка: Кровать оснащена электрическими механизмами для регулировки подвижных секций ложа. Конструкция: Кровать состоит из несущей рамы и четырехсекционного ложа. Материалы: Основные элементы изготовлены из стали. Поверхность кровати покрыта порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Покрытие: имеет дополнительное электростатическое антипорошковое покрытие, обработанное при температуре 200° для защиты от ржавления и внешних воздействий. 2. Технические параметры: Количество секций ложа: 4 шт. Количество линейных двигателей: 2 шт. Габариты: Длина с удлинением: 2200 мм. Ширина: 1030 мм. Высота (без матраца) (±10 см): 375 мм Углы наклона: - Спинка: 70˚. - Изножье: 45˚. - Тренделенбург: 12˚. -Нагрузка и вес: - Максимальная нагрузка: до 250 кг. - Вес нетто: 150 кг. | шт | 2 | 2805000 | 5610000
37 | Монитор пациента мульти параметрический | Монитор предназначен для мониторинга критически больных пациентов в операционных залах, ОИТ и реанимации и палатах интенсивной терапии. Он может быть использован для мониторинга ЭКГ (в том числе сегмента ST и аритмии), дыхания, измеряемого импедансным методом , TEMP, SpO2, PR (частоты пульса), НИАД, ИАД, RESP (дыхания) и EtCO2 (парциального давления диоксида углерода в выдыхаемом воздухе в конце выдоха) у взрослых, детей и новорожденных, OxyCRG, вычисление функции почек, гемодинамического расчета, расчет оксигенации, расчет вентиляции, расчет лекарственных препаратов и записывающим устройством. Физические характеристики: Размеры: 300мм×155мм×278мм. Вес не более 2.72 кг. Дисплей: не менее 12.1 дюймов сенсорный экран. Разрешение: 800×600 отображение волн: не менее 9 | шт | 4 | 1570000 | 6280000
38 | Ростомер | Переносной детский ростомер должен представлять собой эластичный, занимающий мало места при хранении, легкий ростомер, изготовленный по принципу складного мата. Простое, удобное и точное измерение роста младенцев в положении лежа. Наличие верхнего и нижнего упора для определения точного роста ребенка. Возможность подвешивания ростомера на стену, используя специальное отверстие, для измерения роста детей до 99 см в положении стоя. Эргономичный и компактный дизайн. Удобство чистки и дезинфекции. Технические характеристики: Диапазон измерения: не более 10 – 99 см. Дискретность: не более 5 мм. Вес: не более 575 г. Размеры: не более 300 х 140 х 1,340 мм. Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий | шт | 18 | 100000 | 1800000
39 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной ОБНП 2(2-30-01) исп 2 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной ОБНП 2(2*30-01) Исполнение 2 Генерис Источники излучения: 2 шт. Производительность: 180 м3 /час* Потребляемая мощность: 190 Вт Габариты: 300х300х1050 мм Масса, не более: 8,2 кг Гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев | шт | 60 | 96000 | 5760000
40 | Ножницы операционные (т/к прямые 140 мм) | Ножницы операционные прямые, тупоконечные. Рабочие бранши длиной 50±3 мм, режущая часть 42,8±3 мм. Толщина кончиков при смыкании 1,7±0,3 мм, ширина 4,2±0,5 мм. Соединение винтовое. Толщина в месте соединений двух частей 5,8±0,5 мм. Рукоятки кольцевые. Общая длина не менее 140 мм и не более 145 мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт | 10 | 9000 | 90000
41 | Зеркало гинекологическое (по Куско, двухстворчатое, №2 ,114 мм) | Двустворчатое зеркало Куско: обе створки зеркала после введения их во влагалище могут быть фиксированы (специальной распоркой) в определенном положении. Это устраняет необходимость пользования подъемником и освобождает руки врача для производства влагалищных манипуляций (взятия секрета из шейки матки и др.). Размер №2. | шт | 5 | 8000 | 40000
42 | Зеркало гинекологическое (по Куско, двухстворчатое, №3, 125 мм) | Двустворчатое зеркало Куско: обе створки зеркала после введения их во влагалище могут быть фиксированы (специальной распоркой) в определенном положении. Это устраняет необходимость пользования подъемником и освобождает руки врача для производства влагалищных манипуляций (взятия секрета из шейки матки и др.). Размер №3. | шт | 5 | 8000 | 40000
43 | Зеркало гинекологическое (по Симсу №3) | Зеркала гинекологические/ Зеркало влагалищное по Симсу, №3, 92х29, 195мм) Зеркало гинекологическое Г-бразное, рабочая часть должна быть в форме желоба с закрытым скруглённым концом, длина 92±2 мм, ширина 29±2 мм. Рукоятка зеркала плоская с загнутым краем, окончание рукоятки крючкообразное с поворотом в сторону рабочей части. Общая длина инструмента не менее 190 мм и не более 200 мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт | 30 | 7500 | 225000
44 | Зеркало гинекологическое (по Симсу №2) | Зеркала гинекологические/ Зеркало влагалищное по Симсу, №2, 89х24, 190мм) Зеркало гинекологическое Г-бразное, рабочая часть должна быть в форме желоба с закрытым скруглённым концом, длина 90±2 мм, ширина 25±2 мм. Рукоятка зеркала плоская с загнутым краем, окончание рукоятки крючкообразное с поворотом в сторону рабочей части. Общая длина инструмента не менее 185 мм и не более 195 мм. | шт | 30 | 7500 | 225000
45 | Щипцы гинекологические (маточные однозубые пулевые для оттягивания тела матки) | Щипцы гинекологические/ Щипцы однозубые для оттягивания тела матки, пулевые, 250 мм) Щипцы гинекологические. Общая длина 250 мм ± 5 мм. Бранши однозубые, острые, длиной 60 мм ± 2 мм. Ширина дистальной части бранш 13±1 мм, толщина 1,5 мм± 0,5 мм, соединение неразъёмное, шириной 10±1 мм, толщиной 5,75±0,5 мм. Рукоятки кольцевые, кремальера. Материал: нержавеющая сталь. | шт | 50 | 14000 | 700000
46 | Зонд гинекологический изогнутый (маточный с делениями изогнутый 300 мм) | Область применения: для определения глубины матки. | шт | 30 | 7000 | 210000
47 | Холодильник на 300литров с морозильной камерой для медикаментов | Общий объем, л.-400 Объем холодильной камеры, л.-270 Объем морозильной камеры/НТО, л.-130 Количество компрессоров, шт.-2 Высота, мм-2080 Глубина без ручки, мм-607 Глубина с ручкой, мм-650 Ширина, мм-600 | шт | 1 | 703500 | 703500
48 | Холодильник на 300 литров для медикаментов | Холодильник фармацевтический однокамерный, объём холодильной камеры 300 л, температура в холодильной камере +2…+15 °С, управление- электронное, стеклянная дверь с замком, 6 стеклянных полок. | шт | 3 | 580000 | 1740000
49 | Рециркулятор передвижной | Рециркулятор воздуха бактерицидный предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно–оздоровительных комплексах и др. помещениях, в ПРИСУТСТВИИ людей.Потребляемая мощность — 65Вт Кол-во УФ-ламп — 2 шт Тип УФ-лампы — WT8G13 Ресурс лампы — 10800 часов | шт | 3 | 181000 | 543000
50 | Блистеры для таблеток | Контейнеры ПИЛЮЛЯ предназначены для расфасовки и хранения таблетированной продукции: лекарств, витаминов и т.д. Удобные и компактные контейнеры могут использоваться дома, в дороге, а также в условиях стационара. | шт | 50 | 2100 | 105000
51 | Укладка врача УМСП-01-П | Укладка врача скорой медицинской помощи серии УМСП-01-П — компактное и эффективное решение для организации медицинского оборудования. Габариты 520x310x390 мм обеспечивают оптимальный баланс между компактностью и вместительностью. Удобные отсеки и карманы позволяют быстро находить и извлекать необходимые инструменты в ситуациях экстренной помощи. Изготовлена из прочных материалов для защиты содержимого. Переноска удобна благодаря ручкам или плечевому ремню, обеспечивая мобильность врача при оказании помощи. | уп | 16 | 122000 | 1952000
52 | Чашки Петри стерильные 100*20 стерильные в уп 20штук | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Термически стойкое | шт | 10 | 2200 | 22000
53 | Роторасширитель с кремальерой неонатальный 160мм | Роторасширитель с кремальерой многоразовый хирургический инструмент для удержания рта пациента в открытом положении при осмотрах и оперативных вмешательствах. Ступенчатый механизм роторасширителя фиксируется в нужном положении.Длина: 160 мм; Материал: нержавеющая сталь; | пара | 1 | 25000 | 25000
54 | Спринцовка ПВХ №12 тип А | Спринцовки типа А-(с мягким наконечником) предназначены для отсоса жидкости из полостей организма в послеоперационный период и для промывания полостей организма в лечебно-профилактических целях и для индивидуального использования. | шт | 100 | 1150 | 115000
55 | Круг резиновый подкладной | Круг предназначен для ухода за лежачими больными людьми, в до и после операционный период, при ушибах и отеках .Круг(медицинский) подкладной противопролежневый представляет собой полое кольцо с отверстием для накачивания воздуха, изготовлен из специальной резины не вызывающей зуда и аллергии, напоминает собой «спасательный круг» Прямое назначение подкладного противопролежнего круга - профилактика и лечение пролежней. | шт | 10 | 10000 | 100000
56 | Электроды ЭКГ Однократного применение Холтер аппарата | Одноразовые электроды обеспечивают удобство и практичность, позволяют сократить время снятия ЭКГ. Кроме этого электроды уменьшают риск передачи болезней и обладают лучшим контактом благодаря изготовлению из серебряной фольги. | шт | 3000 | 80 | 240000
57 | Термоконтейнер с дисплеем на 50 л | Материал исполнения: беспористый полипропилен. Стенки термобокса заполнены полистиролом, Оснащение: замочная система в виде пластиковой защелки, ручка для удобной переноски, датчик температуры с дисплеем | шт | 3 | 161000 | 483000
58 | Термоконтейнер с дисплеем на 8 литров | Термоконтейнер на 8 литров. Материал исполнения: беспористый полипропилен. Стенки термобокса заполнены полистиролом, | шт | 1 | 51000 | 51000
59 | Термоконтейнер с дисплеем на 15 л | Термоконтейнер на 15 литров. Материал исполнения: беспористый полипропилен. Стенки термобокса заполнены полистиролом | шт | 1 | 91000 | 91000
60 | Баночки для реактивов из темного стекла 500мл | Баночки для реактивов из темного стекла 500мл | шт | 30 | 7100 | 213000
61 | Баночки для реактивов из темного стекла 250мл | Баночки для реактивов из темного стекла 250 мл | шт | 50 | 6200 | 310000
62 | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (250 мл) | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (250 мл) | шт | 30 | 6500 | 195000
63 | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (500мл) | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (500мл) | шт | 30 | 7800 | 234000
64 | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (5000мл) | Склянки для реактива с широкой горловиной с притертой пробкой из темного стекла (5000мл) | шт | 50 | 36500 | 1825000
65 | Аква дистиллятор 100 л медицинский | Расход воды при оптимальной настройке 100 л/ч (10 л / л дистиллята) Электропроводность дистиллята 2,5 µS/cm Материал корпуса Нержавеющая сталь Материал ТЭНа Нержавеющая сталь Потребляемая мощность 7,5 кВт/ч (0,75 кВт/л дистиллята) Параметры электросети 380 В / 50 Гц, 7,5 кВт, трехфазная Габаритные размеры (ШхГхВ) 380 х 330 х 610 мм Вес нетто 17,5 кг Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ) 460 х 410 х 620 мм Вес брутто 19,5 кг | шт | 1 | 782000 | 782000
66 | Сумка медицинская для скорой помощи | Сумка медицинская для скорой помощи- Сумка для хранения лекарств имеет различные карманы: 1 сетчатый карман для термометра, фонарика, медицинских лент, ватных палочек и т. д. Прозрачный карман для хранения медицинских рекомендаций или карточек с информацией о чрезвычайной ситуации. 2 передних кармана обеспечивают дополнительное место для хранения личных вещей. | шт | 20 | 37000 | 740000
67 | Ширма медицинская двухстворчатая. Две секции. Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | Ширма двухстворчатая. Две секции. Материал полотна Болонь. Четыре самоориентирующихся колеса диаметром 45 мм. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 5 | 50000 | 250000
68 | Весы медицинские- Медицинские весы для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью. Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских учреждениях. Медицинские весы имеют все необходимые сертификаты и заключения. Электронные медицинские весы имеют три варианта исполнения, один из которых - переносной А2 - особенно удобен для транспортировки и перемещения. Наличие встроенного аккумулятора позволит медицинским весам работать длительное время автономно. | Весы медицинские- Медицинские весы для взвешивания людей позволяют определять и контролировать вес тела с необходимой для врачей точностью. Электронные медицинские весы предназначены для взвешивания людей весом не более 200 кг в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Медицинские весы имеют все необходимые сертификаты и заключения. Электронные медицинские весы имеют три варианта исполнения, один из которых - переносной А2 - особенно удобен для транспортировки и перемещения. Наличие встроенного аккумулятора позволит медицинским весам работать длительное время автономно. | шт | 1 | 260000 | 260000
69 | Лента индикаторная плазменная 19мм х 50м | Лента индикаторная плазменная 19 ммх 50 м | шт | 3 | 32000 | 96000
70 | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации плоский 350 мм х 70 м | Материал упаковочный в рулонах для медицинской плазменной стерилизации плоский 350 мм х 70 м | уп | 1 | 250000 | 250000
71 | Штатив медицинский | Штатив медицинский предназначен для подвешивания флаконов или разовых систем с лекарственными растворами. Предназначен для использования в лечебных учреждениях и домашних условиях. Конструкция выполнена из стального профиля с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке | шт | 15 | 24000 | 360000
72 | Кушетка | Материал: углеродистая сталь Использование: Больничная койка, для обследования больных Размер Товара: 1900*650*700 мм Размер упаковки: 1930*670*160 мм | шт | 4 | 66000 | 264000
73 | стол манипуляционный для инъекций | Стол манипуляционный для инъекций. Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20х20 мм., покрытой эпоксидно-порошковой краской полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки» поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания столик процедурный имеет 4 колеса из немаркой резины, D= 50 мм. Два колеса снабжены тормозом | шт | 2 | 165000 | 330000
74 | Шкаф для медикаментов. | Шкаф медицинский двустворчатый предназначен для хранения медикаментов, инструментов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек пациентов в медицинских учреждениях и организациях. изготовлены из стали, толщина корпуса 0,6мм, толщина двери 0,7мм, толщина стекла двери 4мм, толщина стекла полки 5мм | шт | 3 | 266000 | 798000
75 | Термосумка. | Для того, чтобы обеспечить оптимальные условия хранения и транспортировки крови, заменителей крови, биологических препаратов, требуется использовать специальные емкости — термические контейнеры. Ключевая особенность таких устройств — это возможность поддержания оптимальной температуры в диапазоне от плюс 2 до плюс 8 градусов по Цельсия | шт | 2 | 33000 | 66000
| итого |  |  |  |  | 69246369.13
Место поставки товаров: ГКП на ПХВ «Жамбылская центральная районная больница» ,адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48 А
3. Сроки поставки: по заявке Заказчика до 31.12.2025 года.
4. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: Алматинская область,Жамбылский район, село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А до 13.01.2025 года время: до 11 часов 00 минут, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде с обязательным указанием номера и наименования закупок.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:Алматинская область,Жамбылский район село Узынагаш ул Жанакурлыс 48А, 3 - этаж, кабинет госзакупок, дата: 13.01.2025 года время: 14 часов 00 минут.
Согласно п.75 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно - исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.. К закупаемым и отпускаемым, в том числе при закупе фармацевтических услуг, лекарственным средствам и медицинским изделиям предъявляются следующие условия: 1) наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября приказ 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекса. Отсутствие необходимости регистрации комплектующего медицинской техники ( комплекта поставки) подтверждается письмом экспертной организации или уполномоченного органа в области здравоохранения; 2) соответствие характеристики или технической спецификации условиям объявления или приглашения на закуп. При этом допускается превышение предлагаемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик медицинской техники требованиям технической спецификации; 3) непревышение предельных цен по международному непатентованному названию и торговому наименованию (при наличии), утвержденных и , Приказом 96 Приказом 77 с учетом наценки единого дистрибьютора (при закупе единым дистрибьютором), цены в объявлении или приглашении на закуп, за исключением незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) хранение и транспортировка в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Министра приказом здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-19 "Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22230); 5) соответствие маркировки, потребительской упаковки и инструкции по применению лекарственных средств и медицинских изделий требованиям законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев ввоза в Республику Казахстан незарегистрированных лекарственных средств и (или) медицинских изделий; 6) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более); 7) срок годности лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых на дату поставки поставщиком единому дистрибьютору, составляет: не менее шестидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее пятидесяти процентов при последующих поставках в течение финансового года; не менее четырнадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более) при поставке лекарственных средств и медицинских изделий в период ноябрь, декабрь года, предшествующего году, для которого производится закуп, январь наступившего финансового года и не менее двенадцати месяцев при последующих поставках в течение финансового года; требования установленные по пунктом 80 потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждение по каждому пункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа.
Предоставление потенциальным поставщиком ценового предлождения является формой выражения его согласия осуществлять поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. победителем признается потенциальный поставщик, предложивщий наиименьщее ценовое предлоджение, которого заказчик и (или )его организатор закупа уведомляют об этом. В случаях предоставления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. Конверты с ценовым предложением, представленный после истечения установленного срока и/ или с нарушением требований обьявления, не регистрируются в журнале регистраций конвертов с ценовыми предложениями и возвращаются потенциальному поставщику.
Директор Сыбанбаев Д.А.