Протокол №7

итогов закупа ЛС и МИ  на 2024 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                                                                               «27» февраля    2024 г

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена за ед. в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25 | Тест для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25 для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | уп | 115 | 57 500 | 6 612 500,00 | ТОО «Эверест- С» | 57 450 |
| 2 | Эхинококк – IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. | наб | 3 | 95 000 | 285 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 94 950 |
| 3 | Годовой рем комплект (прокладки) для анализатора | Годовой рем комплект (прокладки) для анализатора Pentra 80 | шт | 2 | 150 000 | 300 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 149 450 |
| 4 | Ремкомплект | Ремкомплект полугодовой для гем.анализатора Yumizen H500 | шт | 2 | 110 000 | 220 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 109 950 |
| 5 | Ремонтный комплект (прокладки) | Ремонтный комплект (прокладки) для анализатора для гематологического анализатора Micros es60 | шт | 2 | 60 000 | 120 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 59 950 |
| 6 | Контрольный раствор мочи, норма, 12мл | Контрольный раствор мочи, норма, 12мл, для мочевого анализатора KF Scan | фл | 4 | 30 000 | 120 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 29 950 |
| 7 | Контрольный раствор мочи, патология, 12мл | Контрольный раствор мочи, патология, 12мл, для мочевого анализатора KF Scan | фл | 4 | 30 000 | 120 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 29 950 |
| 8 | Тест-полоски для мочевого анализатора LAURA | Тест-полоски для мочевого анализатора LAURA | уп | 100 | 20 000 | 2 000 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 19 950 |
| 9 | Калибровочная кассета | Калибровочная касета для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | шт | 2 | 11 000 | 22 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 10 | Контроль прокальцитонина (положительный) | Контроль прокальцитонина (положительный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 11 | Контроль прокальцитонина (отрицательный) | Контроль прокальцитонина (отрицательный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 12 | Контроль Д-димера (положительный) | Контроль Д-димера (положительный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 13 | Д-димер | Д-димер упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 90 | 73 000 | 6 570 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 72 950 |
| 14 | Контроль Д-димера (отрицательный) | Контроль Д-димера (отрицательный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 15 | FABP control (positive), уп. №20 | FABP control (positive), уп. №20 для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 11 000 | 110 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 16 | FABP control (negative), уп. №20 | FABP control (negative), уп. №20 для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 11 000 | 110 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 10 950 |
| 17 | Лизирующий раствор Н500 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов Yumizen H500 | фл | 40 | 158 000 | 6 320 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 157 950 |
| 18 | Калибратор | Многопараметрический калибратор крови, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для применения при калибровке гематологических анализаторов. Для гематологического анализатора Yumizen H500 | фл | 2 | 88 000 | 176 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 87950 |
| 19 | Контрольная кровь ES60 | Контрольная кровь (1N+1H+1L) для гематологического анализатора Micros ES60 | наб | 25 | 130 000 | 3 250 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 129 950 |
| 20 | Лизирующий раствор эозинофила | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) на счетчиках форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 20 | 94 000 | 1 880 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 93 950 |
| 21 | Контрольная кровь норма | Контрольная кровь для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 25 | 120 000 | 3 000 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 119 950 |
| 22 | Очиститель раствор | Химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для очистки. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 30 | 20 000 | 600 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 19 950 |
| 23 | Лизирующий раствор ES60 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Micros ES60 | фл | 35 | 55 000 | 1 925 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 54 950 |
| 24 | Изотонический ES60 | Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец. Для гематологического анализатора Micros ES60 | шт | 35 | 46 000 | 1 610 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 45 950 |
| 25 | Изотонический раствор | Буферный изотонический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для покрытия и разбавления лейкоцитов (WBC), а также для определения и дифференцировки клеток крови, и измерения гематокрита. Предназначено для использования в клиникодиагностических лабораториях. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | шт | 35 | 70 000 | 2 450 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 69 950 |
| 26 | Моющий раствор | Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения in vitro, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 60 | 18 000 | 1 080 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 17 950 |
| 27 | Лизирующий раствор базофилов | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC). Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 30 | 87 000 | 2 610 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 86 950 |
| 28 | Лизирующий раствор Р80 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 10 | 88 000 | 880 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 87 950 |
| 29 | Пипетка к СОЭ метру, ПС/СОЭ01 | Пипетка к СОЭ метру, ПС/СОЭ02 | шт | 1 000 | 600 | 600 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 550 |
| 30 | Наконечники (42*5) для использования в анализаторе PATHFAST | Наконечники (42*5) для использования в анализаторе PATHFAST | уп | 2 | 65 000 | 130 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 64 950 |
| 31 | Тест на определение сифилиса, набор на 500 определений | Набор на определение сифилиса Аналог РМП Агглютинация на слайде 500 опр | наб | 30 | 27 000 | 810 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 26 950 |
| 32 | Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л | Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л | фл | 8 | 13 000 | 104 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 12 950 |
| 33 | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену | фл | 3 | 13 000 | 39 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 12 950 |
| 34 | Масло иммерсионное, 100 мл. | Масло иммерсионное, 100 мл. | фл | 5 | 4 000 | 20 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 3 950 |
| 35 | Цоликлон Анти D супер 5мл. № 1 | Цоликлон Анти D супер 5мл. № 1 | фл | 200 | 3 000 | 600 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 2 950 |
| 36 | Цоликлон Анти А 10 мл. №1 | Цоликлон Анти А 10 мл. №1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 2 450 |
| 37 | Цоликлон Анти АВ 5мл. №1 | Цоликлон Анти АВ 5мл. №1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 2 450 |
| 38 | Цоликлон Анти В 10 мл. № 1 | Цоликлон Анти В 10 мл. № 1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 2 450 |
| 39 | Контрольный р-р гликированного гемоглабина N, норма | Контрольный р-р гликированного гемоглабина N, норма, для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | фл | 15 | 27 000 | 405 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 26 950 |
| 40 | Контрольный р-р гликированного гемоглабина P, патология | Контрольный р-р гликированного гемоглабина P, патология, для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | фл | 15 | 27 000 | 405 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 26 950 |
| 41 | Ликвичек Контроль " Миокард маркеры н. Троп", 2 уровень 6х3 мл. | Ликвичек Контроль " Миокард маркеры н. Троп", 2 уровень 6х3 мл. на анализатор Pathfast | фл | 2 | 324 000 | 648 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 323 950 |
| 42 | Набор тропонина | Набор тропонина на анализатор Pathfast | наб | 1 | 600 000 | 600 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 599 950 |
| 43 | Термолента 50*20*12 | Термолента 50*20*12 | шт | 100 | 700 | 70 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 650 |
| 44 | Термолента 57*30м*12 | Термолента 57*30м*13 | шт | 100 | 700 | 70 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 650 |
| 45 | Экспресс-тест сифилис | Экспресс-тест на определение сифилиса для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 29 000 | 290 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 28 950 |
| 46 | Экспресс-тест ВИЧ | Экспресс-тест вич 4го поколения | уп | 100 | 40 000 | 4 000 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 39 950 |
| 47 | Тропонин | Тропонин — это скрининг экспресс-тест для обнаружения сердечного белка тропонина I в образцах цельной крови, плазмы или сыворотки, который будет использоваться медицинскими работниками в качестве инструмента для оценки ишемического расстройства миокарда, такого как острый инфаркт миокарда (ОИМ). Единственного измерения концентрации или определения тропонина I недостаточно для диагностики острого коронарного синдрома или связанных сердечных осложнений, таких как инфаркт миокарда. В каждом наборе есть все необходимое для проведения 10 или 20 тестов. 1- Устройства реакции тропонина: 20 2- Одноразовые пластиковые пипетки: 20 3- Разбавитель во флаконе-капельнице: 5 мл 4- Листок-вкладыш с инструкцией: 1 5- Контроли (По выбору): Положительный контроль (исх. V280) и Отрицательный контроль (исх. V281): лиофилизированный препарат неинфекционного соединения в разбавленной сыворотке крови человека, протестированный и признанный отрицательным на антитела к ВИЧ, антитела к антигенам вируса гепатита С и В, содержащий 0,05 % азида натрия, опционально доступный в качестве положительного и отрицательного контроля (1x 0,25мл). Диапазон концентраций указан на этикетке флакона. IV- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1- Все компоненты набора, включая дополнительный контроль перед восстановлением дистиллированной водой, следует хранить при любой температуре от + 4 °C до + 30 °C в герметичном футляре. 2- Не замораживайте тестовый набор. 3- Набор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 98 | 74 000 | 7 252 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 73 950 |
| 48 | Гепатит C | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Состав: Уникальная комбинация окрашенной поликлональной конъюгаты анти-человеческих иммуноглобулинов и рекомбинантных антигенов ВГС, связанных с твердой фазой мембраны. Назначение медицинского изделия для диагностики in vitro Область применения Он предназначен для использования только медицинскими работниками в качестве точной диагностики в клинических лабораториях. Принцип измерения Во время прохождения образцов через абсорбирующий устройство, окрашеный конъюгат анти - человеческого иммуноглобулина связывается с иммуноглобулинами человека. упаковка №20 Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 100 | 30 000 | 3 000 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 29 950 |
| 49 | Гепатит B | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Состав: Уникальная комбинация конъюгата моноклонального красителя (коллоидного золота) и поликлональных твердофазных антител для выборочной идентификации поверхностного антигена гепатита B вирусной инфекции гепатита B с высокой степенью чувствительности. Назначение медицинского изделия для диагностики in vitro Для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Область применения Он предназначен для использования только медицинскими работниками в качестве точной диагностики в клинико-диагностических лабораториях, медицинских учреждениях. Принцип измерения Для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 100 | 16 000 | 1 600 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 15 950 |
| 50 | Прокальцитонин | Прокальцитонин экспресс тест для иимунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 70 | 99 500,00 | 6 965 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 99 500 |
| 51 | Миоглобин | Миоглобин экспресс тест для иимунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 5 | 102 000,00 | 510 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 102 000 |
| 52 | TOOL LATEX | Для калибровки чувствительности камер и лмне | уп | 1 | 153 000,00 | 153 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 153 000 |
| 53 | Камера RBC для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU, RBC CHAMBER | Камера RBC - HYDR/PNEU, RBC CHAMBER, для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 1 | 53 000,00 | 53 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 53000 |
| 54 | VALVE, Клапан для анализатора Yumizen H500 | VALVE, Клапан для анализатора Yumizen H500 | шт | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 62000 |
| 55 | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60C - KIT, PISTON+CROSS PIECE | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60 - KIT, PISTON+CROSS PIECE | шт | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 90000 |
| 56 | Ремкомплект - KIT, MAINTENANCE | Ремкомплект - KIT, MAINTENANCE для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 2 | 44 000,00 | 88 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 44000 |
| 57 | Наконечник 0-200 мкл. желтый (1000 шт/уп) | Наконечник 0-200 мкл. желтый (1000 шт/уп) | шт | 30 | 5 500,00 | 165 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 5500 |
| 58 | HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE W/O COIL | Клапан 3-ходовой для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 15000 |
| 59 | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60C - KIT, PISTON+CROSS PIECE | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60 - KIT, PISTON+CROSS PIECE | шт | 6 | 90 000,00 | 540 000,00 | ТОО «Эверест- С» | 90 000 |
|  | итого |  |  |  |  | 73 243 500,00 |  |  |

- Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | ТОО «Эверест- С» БИН 040740005538 | ТОО «Малика Фарм» БИН 100740010994 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25 | Тест для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25 для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | уп | 115 | 57 500 | 6 612 500,00 | 57 450 | 57 500 |
| 2 | Эхинококк – IgG | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови. | наб | 3 | 95 000 | 285 000,00 | 94 950 | 95 000 |
| 3 | Годовой рем комплект (прокладки) для анализатора | Годовой рем комплект (прокладки) для анализатора Pentra 80 | шт | 2 | 150 000 | 300 000,00 | 149 450 | 150 000 |
| 4 | Ремкомплект | Ремкомплект полугодовой для гем.анализатора Yumizen H500 | шт | 2 | 110 000 | 220 000,00 | 109 950 | 110 000 |
| 5 | Ремонтный комплект (прокладки) | Ремонтный комплект (прокладки) для анализатора для гематологического анализатора Micros es60 | шт | 2 | 60 000 | 120 000,00 | 59 950 | 60 000 |
| 6 | Контрольный раствор мочи, норма, 12мл | Контрольный раствор мочи, норма, 12мл, для мочевого анализатора KF Scan | фл | 4 | 30 000 | 120 000,00 | 29 950 | 30 000 |
| 7 | Контрольный раствор мочи, патология, 12мл | Контрольный раствор мочи, патология, 12мл, для мочевого анализатора KF Scan | фл | 4 | 30 000 | 120 000,00 | 29 950 | 30 000 |
| 8 | Тест-полоски для мочевого анализатора LAURA | Тест-полоски для мочевого анализатора LAURA | уп | 100 | 20 000 | 2 000 000,00 | 19 950 | 20 000 |
| 9 | Калибровочная касета | Калибровочная касета для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | шт | 2 | 11 000 | 22 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 10 | Контроль прокальцитонина (положительный) | Контроль прокальцитонина (положительный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 11 | Контроль прокальцитонина (отрицательный) | Контроль прокальцитонина (отрицательный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 12 | Контроль Д-димера (положительный) | Контроль Д-димера (положительный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 13 | Д-димер | Д-димер упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 90 | 73 000 | 6 570 000,00 | 72 950 | 73 000 |
| 14 | Контроль Д-димера (отрицательный) | Контроль Д-димера (отрицательный) упаковка №20, для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 1 | 11 000 | 11 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 15 | FABP control (positive), уп. №20 | FABP control (positive), уп. №20 для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 11 000 | 110 000,00 | 10 950 | 11 000 |
| 16 | FABP control (negative), уп. №20 | FABP control (negative), уп. №20 для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 11 000 | 110 000,00 | 10 950 | 11000 |
| 17 | Лизирующий раствор Н500 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина с использованием гематологических анализаторов Yumizen H500 | фл | 40 | 158 000 | 6 320 000,00 | 157 950 | 158 000 |
| 18 | Калибратор | Многопараметрический калибратор крови, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для применения при калибровке гематологических анализаторов. Для гематологического анализатора Yumizen H500 | фл | 2 | 88 000 | 176 000,00 | 87950 | 88 000 |
| 19 | Контрольная кровь ES60 | Контрольная кровь (1N+1H+1L) для гематологического анализатора Micros ES60 | наб | 25 | 130 000 | 3 250 000,00 | 129 950 | 130 000 |
| 20 | Лизирующий раствор эозинофила | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) на счетчиках форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 20 | 94 000 | 1 880 000,00 | 93 950 | 94 000 |
| 21 | Контрольная кровь норма | Контрольная кровь для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 25 | 120 000 | 3 000 000,00 | 119 950 | 12 000 |
| 22 | Очиститель раствор | Химический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для очистки. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 30 | 20 000 | 600 000,00 | 19 950 | 20 000 |
| 23 | Лизирующий раствор ES60 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Micros ES60 | фл | 35 | 55 000 | 1 925 000,00 | 54 950 | 55 000 |
| 24 | Изотонический ES60 | Изотонический раствор для определения и дифференцирование лейкоцитов, а также для измерения гематокрита в приборах подсчета кровяных телец. Для гематологического анализатора Micros ES60 | шт | 35 | 46 000 | 1 610 000,00 | 45 950 | 46 000 |
| 25 | Изотонический раствор | Буферный изотонический раствор, предназначенный для использования при проведении диагностики in vitro и разработанный для покрытия и разбавления лейкоцитов (WBC), а также для определения и дифференцировки клеток крови, и измерения гематокрита. Предназначено для использования в клиникодиагностических лабораториях. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | шт | 35 | 70 000 | 2 450 000,00 | 69 950 | 70 000 |
| 26 | Моющий раствор | Ферментный раствор, предназначенный для диагностического применения in vitro, с протеолитическим действием для очистки счетчиков форменных элементов крови. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 60 | 18 000 | 1 080 000,00 | 17 950 | 18 000 |
| 27 | Лизирующий раствор базофилов | Лизирующий раствор, предназначенный для использования в in vitro диагностике и разработанный для разрушения эритроцитов (RBC), для подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC). Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 30 | 87 000 | 2 610 000,00 | 86 950 | 87 000 |
| 28 | Лизирующий раствор Р80 | Лизирующий раствор, предназначенный для диагностики in vitro и применяемый для лизиса эритроцитов (RBC) с целью подсчета и дифференцировки лейкоцитов (WBC) и определения концентрации гемоглобина. Для гематологического анализатора Pentra 80xl | фл | 10 | 88 000 | 880 000,00 | 87 950 | 88 000 |
| 29 | Пипетка к СОЭ метру, ПС/СОЭ01 | Пипетка к СОЭ метру, ПС/СОЭ02 | шт | 1 000 | 600 | 600 000,00 | 550 | 600 |
| 30 | Наконечники (42*5) для использования в анализаторе PATHFAST | Наконечники (42*5) для использования в анализаторе PATHFAST | уп | 2 | 65 000 | 130 000,00 | 64 950 | 65 000 |
| 31 | Тест на определение сифилиса, набор на 500 определений | Набор на определение сифилиса Аналог РМП Агглютинация на слайде 500 опр | наб | 30 | 27 000 | 810 000,00 | 26 950 | 27 000 |
| 32 | Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л | Азур Эозин по Романовскому, с буфером 1 л | фл | 8 | 13 000 | 104 000,00 | 12 950 | 13 000 |
| 33 | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену | Набор д/окраски мазков по Циль-Нильсену | фл | 3 | 13 000 | 39 000,00 | 12 950 | 13 000 |
| 34 | Масло иммерсионное, 100 мл. | Масло иммерсионное, 100 мл. | фл | 5 | 4 000 | 20 000,00 | 3 950 | 4 000 |
| 35 | Цоликлон Анти D супер 5мл. № 1 | Цоликлон Анти D супер 5мл. № 1 | фл | 200 | 3 000 | 600 000,00 | 2 950 | 3 000 |
| 36 | Цоликлон Анти А 10 мл. №1 | Цоликлон Анти А 10 мл. №1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | 2 450 | 2 500 |
| 37 | Цоликлон Анти АВ 5мл. №1 | Цоликлон Анти АВ 5мл. №1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | 2 450 | 2 500 |
| 38 | Цоликлон Анти В 10 мл. № 1 | Цоликлон Анти В 10 мл. № 1 | фл | 200 | 2 500 | 500 000,00 | 2 450 | 2 500 |
| 39 | Контрольный р-р гликированного гемоглабина N, норма | Контрольный р-р гликированного гемоглабина N, норма, для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | фл | 15 | 27 000 | 405 000,00 | 26 950 | 27 000 |
| 40 | Контрольный р-р гликированного гемоглабина P, патология | Контрольный р-р гликированного гемоглабина P, патология, для анализатора гликированного гемоглабина Shyrai A1c | фл | 15 | 27 000 | 405 000,00 | 26 950 | 27 000 |
| 41 | Ликвичек Контроль " Миокард маркеры н. Троп", 2 уровень 6х3 мл. | Ликвичек Контроль " Миокард маркеры н. Троп", 2 уровень 6х3 мл. на анализатор Pathfast | фл | 2 | 324 000 | 648 000,00 | 323 950 | 324 000 |
| 42 | Набор тропонина | Набор тропонина на анализатор Pathfast | наб | 1 | 600 000 | 600 000,00 | 599 950 | 600 000 |
| 43 | Термолента 50*20*12 | Термолента 50*20*12 | шт | 100 | 700 | 70 000,00 | 650 | 700 |
| 44 | Термолента 57*30м*12 | Термолента 57*30м*13 | шт | 100 | 700 | 70 000,00 | 650 | 700 |
| 45 | Экспресс-тест сифилис | Экспресс-тест на определение сифилиса для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 10 | 29 000 | 290 000,00 | 28 950 | 29 000 |
| 46 | Экспресс-тест ВИЧ | Экспресс-тест вич 4го поколения | уп | 100 | 40 000 | 4 000 000,00 | 39 950 | 40 000 |
| 47 | Тропонин | Тропонин — это скрининг экспресс-тест для обнаружения сердечного белка тропонина I в образцах цельной крови, плазмы или сыворотки, который будет использоваться медицинскими работниками в качестве инструмента для оценки ишемического расстройства миокарда, такого как острый инфаркт миокарда (ОИМ). Единственного измерения концентрации или определения тропонина I недостаточно для диагностики острого коронарного синдрома или связанных сердечных осложнений, таких как инфаркт миокарда. В каждом наборе есть все необходимое для проведения 10 или 20 тестов. 1- Устройства реакции тропонина: 20 2- Одноразовые пластиковые пипетки: 20 3- Разбавитель во флаконе-капельнице: 5 мл 4- Листок-вкладыш с инструкцией: 1 5- Контроли (По выбору): Положительный контроль (исх. V280) и Отрицательный контроль (исх. V281): лиофилизированный препарат неинфекционного соединения в разбавленной сыворотке крови человека, протестированный и признанный отрицательным на антитела к ВИЧ, антитела к антигенам вируса гепатита С и В, содержащий 0,05 % азида натрия, опционально доступный в качестве положительного и отрицательного контроля (1x 0,25мл). Диапазон концентраций указан на этикетке флакона. IV- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1- Все компоненты набора, включая дополнительный контроль перед восстановлением дистиллированной водой, следует хранить при любой температуре от + 4 °C до + 30 °C в герметичном футляре. 2- Не замораживайте тестовый набор. 3- Набор стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 98 | 74 000 | 7 252 000,00 | 73 950 | 74 000 |
| 48 | Гепатит C | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Состав: Уникальная комбинация окрашенной поликлональной конъюгаты анти-человеческих иммуноглобулинов и рекомбинантных антигенов ВГС, связанных с твердой фазой мембраны. Назначение медицинского изделия для диагностики in vitro Область применения Он предназначен для использования только медицинскими работниками в качестве точной диагностики в клинических лабораториях. Принцип измерения Во время прохождения образцов через абсорбирующий устройство, окрашеный конъюгат анти - человеческого иммуноглобулина связывается с иммуноглобулинами человека. упаковка №20 Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 100 | 30 000 | 3 000 000,00 | 29 950 | 30 000 |
| 49 | Гепатит B | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Состав: Уникальная комбинация конъюгата моноклонального красителя (коллоидного золота) и поликлональных твердофазных антител для выборочной идентификации поверхностного антигена гепатита B вирусной инфекции гепатита B с высокой степенью чувствительности. Назначение медицинского изделия для диагностики in vitro Для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека Область применения Он предназначен для использования только медицинскими работниками в качестве точной диагностики в клинико-диагностических лабораториях, медицинских учреждениях. Принцип измерения Для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Для иммунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 100 | 16 000 | 1 600 000,00 | 15 950 | 16 000 |
| 50 | Прокальцитонин | Прокальцитонин экспресс тест для иимунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 70 | 99 500,00 | 6 965 000,00 | 99 500 | - |
| 51 | Миоглобин | Миоглобин экспресс тест для иимунохроматографического анализатора Easy Rеаder+ | уп | 5 | 102 000,00 | 510 000,00 | 102 000 | - |
| 52 | TOOL LATEX | Для калибровки чувствительности камер и лмне | уп | 1 | 153 000,00 | 153 000,00 | 153 000 | - |
| 53 | Камера RBC для анализатора Yumizen H500 OT - HYDR/PNEU, RBC CHAMBER | Камера RBC - HYDR/PNEU, RBC CHAMBER, для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 1 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53000 | - |
| 54 | VALVE, Клапан для анализатора Yumizen H500 | VALVE, Клапан для анализатора Yumizen H500 | шт | 1 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62000 | - |
| 55 | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60C - KIT, PISTON+CROSS PIECE | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60 - KIT, PISTON+CROSS PIECE | шт | 1 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90000 | - |
| 56 | Ремкомплект - KIT, MAINTENANCE | Ремкомплект - KIT, MAINTENANCE для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 2 | 44 000,00 | 88 000,00 | 44000 | - |
| 57 | Наконечник 0-200 мкл. желтый (1000 шт/уп) | Наконечник 0-200 мкл. желтый (1000 шт/уп) | шт | 30 | 5 500,00 | 165 000,00 | 5500 | - |
| 58 | HYDR/PNEU,3 WAYS VALVE W/O COIL | Клапан 3-ходовой для анализатора Yumizen H500 OT | шт | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15000 | - |
| 59 | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60C - KIT, PISTON+CROSS PIECE | Шприцы слива с креплением для анализатора Pentra 60 - KIT, PISTON+CROSS PIECE | шт | 6 | 90 000,00 | 540 000,00 | 90 000 | - |
|  | итого |  |  |  |  | 73 243 500,00 |  |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО   «Эверест -С», РК,  Алматинская область, Йлийский район, село КАЗЦИК, Промзона, здание 21    от 27.02.2024 г.,  в 10ч : 43 м

- ТОО «Малика Фарм», РК, г. Алматы, пр. Райымбека, 221а/4   от   27.02.2024 г., в 10 ч: 55 м.

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО   «Эверест -С», РК,  Алматинская область, Йлийский район, село КАЗЦИК, Промзона, здание 21

(лоты №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59)       сумма договор: 73 083 300 тенге 00 тиын

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор              Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Абдымолдаева  Ж.А.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Серикбаева М.Б.

- секретарь  -                                               Айдабулова А