Протокол №18

итогов закупа ЛС и МИ  на 2024 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                                                                               «06»  марта   2024 г

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена за ед. в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 250 TEST RP500 MCART LAC 250 TEST | Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж должен содержать не менее 4 металлизированных пакетов с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж c набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 250 тестов/28 дней. | упаковка | 6 | 1 085 000 | 6 510 000,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 1 084 500 |
| 2 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (4 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы Анализаторов крови при критических состояниях серии RAPIDPoint и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливается во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 4 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них должен содержать не менее 240 мл и не более 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1) 0-0.1. | упаковка | 20 | 220 500 | 4 410 000,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 220 000 |
| 3 | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | рулон | 8 | 16 384 | 131 072,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 16384 |
| 4 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 1. Состав: раствор контроля качества уровня 1 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 241 500 |
| 5 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 2. Состав: раствор контроля качества уровня 2 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 241 500 |
| 6 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 3. Состав: раствор контроля качества уровня 3 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 241 500 |
| 7 | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. В упаковке не менее 90 штук, и не более 100 штук. | упаковка | 4 | 143 400 | 573 600,00 | ТОО «EXTRA GROUP» | 143 400 |
|  | итого |  |  |  |  | 14 522 672,00 |  |  |

- Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | ТОО «EXTRA GROUP» БИН 201240026728 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительные картриджи: Картридж MCART LAC 250 TEST RP500 MCART LAC 250 TEST | Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке кооксиметра. Пластиковый картридж должен содержать не менее 4 металлизированных пакетов с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж c набором датчиков (pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca++, Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 250 тестов/28 дней. | упаковка | 6 | 1 085 000 | 6 510 000,00 | 1 084 500 |
| 2 | Картриджи для промывки: Картридж WASH/Waste (4 шт в наборе) WASH/WASTE KIT 4 CARTRIDGES | Картридж для промывки/отходов - 1 упаковка (4 шт./уп.). Предназначен для промывки внутренней системы Анализаторов крови при критических состояниях серии RAPIDPoint и для дальнейшего приёма отработанного промывочного раствора. Картридж представляет собой изделие из пластика сложной формы с вмонтированными вовнутрь двумя пакетами одинакового объёма. Один из них содержит промывочный раствор, который после прохождения по внутренней системе анализатора сливается во второй пакет. Оба пакета соединены с корпусом посредством поливинилхлоридных трубок. Картриджи упакованы в картонную коробку по 4 штуки. Корпус – полихлорвинил. Содержимое - два металлизированных пакета. Один из них должен содержать не менее 240 мл и не более 250 мл промывочного раствора. Состав(%): NaCl 0.1-1; KCl 0-0.1; Кальция диацетат 0-0.1; Вода 90-100; 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1) 0-0.1. | упаковка | 20 | 220 500 | 4 410 000,00 | 220 000 |
| 3 | Бумага для принтера термическая (Paper Thermal Printer) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах RAPIDPoint 500 | рулон | 8 | 16 384 | 131 072,00 | 16384 |
| 4 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 1 (30 ампул) Rapid QC Complete 1 (30 Ampullen); | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 1. Состав: раствор контроля качества уровня 1 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | 241 500 |
| 5 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 2 (30 ампул) Rapid QC Complete 2 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 2. Состав: раствор контроля качества уровня 2 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | 241 500 |
| 6 | Контрольные растворы: Контроль Rapid QC Complete уровень 3 (30 ампул) Rapid QC Complete 3 (30 Ampullen) | Контроль качества к анализатору газов крови, электролитов, метаболитов и СО - оксиметрии RAPIDPoint 500, уровень 3. Состав: раствор контроля качества уровня 3 (2,5 млх30): буферизованный раствор бикарбоната, кальций, натрий, калий, хлорид, углекислый газ, кислород, азот, глюкоза, лактат, красители. — 1 упак (2,5 мл х 30 ампул) | упаковка | 4 | 241 500 | 966 000,00 | 241 500 |
| 7 | Адаптер: Адаптер для ампул 100 шт | Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. В упаковке не менее 90 штук, и не более 100 штук. | упаковка | 4 | 143 400 | 573 600,00 | 143 400 |
|  | итого |  |  |  |  | 14 522 672,00 |  |

- Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО «EXTRA GROUP», РК,  г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 90/43, кв. 38    от 06.03.2024 г.,  в 09 ч :50 м

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО «EXTRA GROUP», РК,  г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, дом 90/43, кв. 38    (лоты №1,2,3,4,5,6,7)            сумма договор: 14 509 672 тенге 00 тиын

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор              Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Абдымолдаева  Ж.А.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Серикбаева М.Б.

- секретарь  -                                               Айдабулова А