Протокол №15

итогов закупа ЛС и МИ  на 2024 год

способом запроса ценовых предложений

с.Узынагаш                                                                                                                                                                                                                                                               «05»  марта   2024 г

- Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ  «Жамбылская центральная районная больница»  адрес: Алматинская область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул Жанакурлыс 48А

- Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | Победитель | Цена за ед. в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical | Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical Датчик потока — это устройство для измерения потока воздуха, который поступает к пациенту, подключенному к аппарату ИВЛ Hamilton Medical Подключение к аппарату ИВЛ: Подсоединение трубки датчика потока малого диаметра к соответствующим разъемам с цветовой маркировкой на аппарате ИВЛ Подключение к пациенту: Датчик потока вставляется на отрезке между Y-образным коннектором дыхательного контура и разъемом подключения к пациенту. Конец датчика потока, подключаемый на стороне пациента, имеет маркировку "Пациент". Перед использование датчик потока необходимо откалибровать. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем руководстве пользователя аппарата ИВЛ. В упаковке 10шт. Условия эксплуатации и хранения: Режим эксплуатации: от 10 до 40 гр С; Хранение: от -20 до 50 гр С | уп | 4 | 325 000 | 1 300 000,00 | ТОО «DAMU- MEDICAL» | 325 000 |
| 2 | Датчик кислорода | Датчик кислорода 396200 Диапазон измерения от 0% до 100% O2 Точность калибровки ± 1% Линейность ± 3% Дрейф показателей при длительном хранении <1% volume oxygen hours в месяц или <15% относительно всего срока службы Время прогрева <30 минут после замены датчика Время отклика 90% <12 секунд Температурная компенсация NTC Влажность без конденсации Относительная влажность от 0% до 99% Срок службы ≥ 1,000,000% volume oxygen hours | шт | 4 | 337 000 | 1 348 000,00 | ТОО «DAMU- MEDICAL» | 337 000 |
| 3 | Воздушный фильтр | воздушный фильтр | уп | 4 | 65 000 | 260 000,00 | ТОО «DAMU- MEDICAL» | 65 000 |
| 4 | Литий-ионная батарея 10V8 на аппарат Hamilton MSP369108 MSP369108 внутренняя аккумуляторная батарея для ИВЛ Hamilton C1 | Литий-ионная батарея 10V8 на аппарат Hamilton MSP369108 MSP369108 внутренняя аккумуляторная батарея для ИВЛ Hamilton C1 | шт | 4 | 412 000 | 1 648 000,00 | ТОО «DAMU- MEDICAL» | 412 000 |
| 5 | HAMILTON комплект нагреваемого дыхательного контура с двумя патрубками | HAMILTON-комплект нагреваемого дыхательного контура с двумя патрубками | шт | 4 | 1 020 000 | 4 080 000,00 | ТОО «DAMU- MEDICAL» | 1 020 000 |
|  | итого |  |  |  |  | 8 636 000,00 |  |  |

- Предложенные потенциальными поставщиками ценовые предложения и сопоставления запроса ценовых предложений:

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. в тенге | Сумма в тенге | ТОО «DAMU- MEDICAL» БИН 151140019204 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical | Датчик потока для аппаратов искусственной вентиляции легких Hamilton Medical Датчик потока — это устройство для измерения потока воздуха, который поступает к пациенту, подключенному к аппарату ИВЛ Hamilton Medical Подключение к аппарату ИВЛ: Подсоединение трубки датчика потока малого диаметра к соответствующим разъемам с цветовой маркировкой на аппарате ИВЛ Подключение к пациенту: Датчик потока вставляется на отрезке между Y-образным коннектором дыхательного контура и разъемом подключения к пациенту. Конец датчика потока, подключаемый на стороне пациента, имеет маркировку "Пациент". Перед использование датчик потока необходимо откалибровать. Для этого следуйте инструкциям, приведенным в соответствующем руководстве пользователя аппарата ИВЛ. В упаковке 10шт. Условия эксплуатации и хранения: Режим эксплуатации: от 10 до 40 гр С; Хранение: от -20 до 50 гр С | уп | 4 | 325 000 | 1 300 000,00 | 325 000 |
| 2 | Датчик кислорода | Датчик кислорода 396200 Диапазон измерения от 0% до 100% O2 Точность калибровки ± 1% Линейность ± 3% Дрейф показателей при длительном хранении <1% volume oxygen hours в месяц или <15% относительно всего срока службы Время прогрева <30 минут после замены датчика Время отклика 90% <12 секунд Температурная компенсация NTC Влажность без конденсации Относительная влажность от 0% до 99% Срок службы ≥ 1,000,000% volume oxygen hours | шт | 4 | 337 000 | 1 348 000,00 | 337 000 |
| 3 | Воздушный фильтр | воздушный фильтр | уп | 4 | 65 000 | 260 000,00 | 65 000 |
| 4 | Литий-ионная батарея 10V8 на аппарат Hamilton MSP369108 MSP369108 внутренняя аккумуляторная батарея для ИВЛ Hamilton C1 | Литий-ионная батарея 10V8 на аппарат Hamilton MSP369108 MSP369108 внутренняя аккумуляторная батарея для ИВЛ Hamilton C1 | шт | 4 | 412 000 | 1 648 000,00 | 412 000 |
| 5 | HAMILTON комплект нагреваемого дыхательного контура с двумя патрубками | HAMILTON-комплект нагреваемого дыхательного контура с двумя патрубками | шт | 4 | 1 020 000 | 4 080 000,00 | 1 020 000 |
|  | итого |  |  |  |  | 8 636 000,00 |  |

4. Дата и время представления ценового предложения:

- ТОО «DAMU- MEDICAL», РК,  Алматы,  Ауезовский район, мкр.10, дом №32  от   04.03.2024 г., в 17ч: 16 м

- Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

- ТОО «DAMU- MEDICAL», РК,  Алматы,  Ауезовский район, мкр.10, дом №32   (лоты №1,2,3,4,5)            сумма договор: 8 636 000 тенге 00 тиын

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует;

Председатель комиссии – директор              Сураужанов Д.А.

Члены комиссии:

- зам директора  по лечебной части   –    Абдымолдаева  Ж.А.

-  провизор  -                                               Курочкина Е.П.

- фармацевт –                                              Корумбаева А.

-  материальный бухгалтер  -                    Нуркалиева А.Ч.

- материальный бухгалтер  -                      Серикбаева М.Б.

- секретарь  -                                               Айдабулова А.Н.